## Инструкция
Для вставки штампов необходимо нажать кнопку ВставитьШтампы на панели управления.
Кнопка УдалитьШтампы используется для удаления штампов и строк под штампы. |  |  |  | ~!'Gt)(+Jt&<>FBg#y?KY#yrY67¦*
В запросе на выбор принтера указать принтер, на который будет происходить печать.
В запросе на выбор штампа для первой страницы указать соответствующий номер.
Конечная строка определяется по колонке В:
в строке до которой надо вывести информацию на печать, в колонке В вводим любой символ,
на пример точку. В последующих строках в этой колонке не должно быть информации.
Шапка должна начинаться с 1 строки. Количество строк под шапку надо задать в параметрах страницы:
в меню Файл\Параметры страницы на вкладке Лист поле Сквозные строки.
Надо изменить конечную цифру диапазона.
Выводимая на печать информация начинается с первой строки.
Границу печати (сплошная синяя линия) можно передвинуть влево до нужной колонки.
Например, до колонок F или L.
Затем в параметрах страницы (Файл\ Параметры страницы) на вкладке Страница
установить масштаб отбражения 130, 140 процентов. Левее границы печати
должна появиться синяя пунктирная линия. Ее надо перетащить на границу печати (синяя сплошная линия).
Таким образом Excel автоматически пересчитает масштаб отображения на странице.
После этого надо удалить и вставить штампы.
При вставленных штампах удалять из колонки А нельзя. Там находится служебная информация.
Ширина колонки А задается автоматически.
Разграфить колонки и строки пользователь должен сам. Строки рекомендется подчеркивать тонкими
линиями.
Колонка А используется для вставки бокового штампа. Использовать ее для ввода информации нельзя.
Для вывода на печать необходимо задать Границу печати следующим путем:
Вид\Разметка страницы;
при увеличении числа колонок:
Переместить вправо границу печати на нужную колонку;
Если слева от границы печати появилась еще одна (или несколько) синяя линяя, то переместить
ее (их) на границу печати (вправо).
при уменьшении числа колонок:
Переместить влево границу печати на нужную колонку;
в меню Файл\Параметры страницы на вкладке Страница увеличить масштаб до появления
синей (пунктирной) линии слева от границы печати.
Переместить появившуюся линию вправо на границу печати. Так автоматически задали
нужный процент отображения.
Если появилось несколько синих линий (задали слишком большой масштаб), то все линии
переместить на гранцу печати вправо.
В предварительном просмотре можно оценить как расложилась информация на листе после
вставки штампов:
кнопкой Поля включить отображение маркеров колонок и границ страницы;
если правая граница информации слишком далеко от правой границы страницы,
то маркером любой колонки переместить правую границу информации ближе к границе страницы;
границы страниц менять нельзя;
желательно просмотреть все листы.
Если штампы вставились неправильно, то повторите операцию вставки штампов.
Часто это происходит после изменения границ печати, ширины колонок, высоты строк.
Если правая граница колонки не совпадает с правой границей штампа,
то изменить границу колонки до границы штампа.
Восстановить панель

## ВР_ИЗМ
| № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
[6 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
[6 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Основание изменения/ вид работ |  |  |  | Письмо ООО «Транснефть-ТСД» от 26.04.2023 № ТСД-05-24-10-04/11261 |  | Письмо ООО «Транснефть-ТСД» от 04.12.2023 № ТСД-04-01-55/34442 | [5 empty] | аналог Юг 0044/РД
| 1 | Раздел 1. Земляные работы | [11 empty] | задв | фунды | итого |  | объем конструкций находящихся в грунте
| 1.1 | Разработка грунта экскаватором с ковшом 0,65 м3, группа грунтов 1 с погрузкой грунта на автосамосвал г.п. 15 т Насыпной грунт (γ=1,65 т/м3) - 0,8 м; (Изм.10) С2 - 29б Насыпные грунты (γ=1,8 т/м3); | м3 | 597.122 |  | - | 597.122 | - | 597.122 |  |  |  |  | #VALUE! | 11.492 | #VALUE!
| 1.2 | Доработка грунта вручную в котловане без креплений откосов, группа грунтов 1 (грунт γ=1,65 т/м3) | м3 | 18.467 |  | - | 18.467 | - | 18.467 |  |  |  |  | #VALUE!
| 1.3 | Погрузка грунта экскаватором с объемом ковша 0,65 м3 в автосамосвалы г.п. 15 т и вывоз избытков грунта согласно транспортной схемы, группа грунтов 1 | м3 | 18.467 |  | - | 18.467 | - | 18.467 |  |  |  |  | #VALUE!
| 1.4 | Доставка из карьера, автосамосвалами г/п 15 т, непучинистого песка для обратной засыпки, согласно транспортной схемы, группа грунтов 1 | м3 | 502.41 | С учетом коэффициента на уплотнение 10% и коэффициента на потери при транспортировке 1% | - | 502.41 | 883.78 | 1386.19 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1386.19
| 1.5 | Засыпка котлованов бульдозером мощностью 96 кВт, группа грунтов 1 (непучинистый песок) | м3 | 452.214 |  | - | 452.214 | 746.41 | 1198.62 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 1.6 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками послойно по 200 мм до достижения плотности грунта 1,65 т/м3 (в обезвоженном состоянии) | м3 | 452.214 |  | - | 452.214 | 746.41 | 1198.62
| 1.6.1 | Засыпка вручную пазух котлованов, 1 группа грунтов |  | 50.196 |  | - | 50.196 | - | 50.196 |  |  |  |  | 0
|  | Свайное поле | [11 empty] | 134
| 1.7 | Погружение дизель-молотом железобетонных свай С120.30-8 С60.30-8 (В25 F1150 W6) длиной 6 12 6 м в грунты группы 1 (Изм.3) 0 - 0,8 м - ИГЭ 0; 0,8 - 1,8 м - ИГЭ С2; 1,8 - 3,6 м - ИГЭ 16; 3,6 - 7,3 м - ИГЭ 18а; 7,3 - 10,3 м - ИГЭ 3а; 10,3 - 13,1 м - ИГЭ 18а | шт./м3 | 150 / 81,00 |  | - | 150 / 81,00 | - | 150 / 81,00 |  |  |  |  | 146.06 |  | 63.14 | 81 | 65.06 | 17
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 1.8 | Контрольные испытания свай статическими нагрузками на вдавливание (сваи 1, 3, 29, 42, 61, 85, 87, 134) (Изм.7) (вдавливающая нагрузка на одну сваю составляет 60,0 т). Тип грунтов глинистые (Изм.1) | шт. | 6 |  | - | 6 | - | 6
| 1.9 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | шт. | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 166 | 10.3122 | 166
| 1.20 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2, объемом (0,3*0,3*0,43*86) | шт./м3 | 86/3,328 |  | -/- | 86/3,328 | -/- | 86/3,328 |  |  |  |  | 86 | 3.3282
| 1.21 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2, объемом (0,3*0,3*0,48*48) | шт./м3 | 48/2,074 |  | -/- | 48/2,074 | -/- | 48/2,074 |  |  |  |  | 48 | 2.0736
| 1.22 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2, объемом (0,3*0,3*1,705*16) | шт./м3 | 16/2,455 |  | -/- | 16/2,455 | -/- | 16/2,455 |  |  |  |  | 16 | 2.4552
Раздел 2. Ростверки РС-1 - 4 шт., РС-5 - 2 шт., РС-6 - 1 шт Расход дан на 1 шт.
| 2.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0.32 |  | - | 0.32 | - | 0.32 |  |  |  |  | 0.289 | 0.32 | 0.031
| 2.2 | Устройство монолитного железобетонного ростверка под колонны из бетона В25 F1150 200 W6 (Изм.4) объемом до 3м3 | м3 | 3.07 |  | - | 3.07 | - | 3.07 |  |  |  |  | 1.35 | 3.07 | 0 |  |  |  |  | B D E F K L M N
| 2.3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 14 мм (сетками) (Изм.4) | т | 0.15 |  | - | 0.15 | - | 0.15 |  |  |  |  | 0.1496
| 2.4 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 16 мм 12мм (сетками стержнями) (Изм.4) (Изм.7) | т | 0.002 |  | - | 0.002 | - | 0.002 |  |  |  |  | 0.012
| 2.5 | Установка фундаментных болтов 2.1 М42х1000 09Г2С-6 | шт./т | 4 / 0,077 |  | -/- | 4 / 0,077 | -/- | 4 / 0,077 |  |  |  |  | 0.07708
| 2.6 | Устройство подливки из бетона В30 F1200 на мелком заполнителе толщиной 100 мм | м3 | 0.06 |  | - | 0.06 | - | 0.06 |  |  |  |  | 0.81
| 2.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная холодной битумной мастикой за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности | м2 | 10.08 |  | - | 10.08 | - | 10.08 |  |  |  |  | 9.45 | 10.08 | 0.63
| 2.8 | Монтаж крепежных элементов (сталь С345-1 С245-4) (Изм.4) | т | 0.01 |  | - | 0.01 | - | 0.01 |  |  |  |  | 0.01008
Раздел 3. Ростверки РС-2 - 4 шт. Расход дан на 1 шт.
| 3.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0.32 |  | - | 0.32 | - | 0.32 |  |  |  |  | 0.289 | 0.32 | 0
| 3.2 | Устройство монолитного железобетонного ростверка под колонны из бетона В25 F1150 200 W6 (Изм.4) объемом до 3м3 | м3 | 3.07 |  | - | 3.07 | - | 3.07 |  |  |  |  | 1.35 | 3.07 | 0 |  |  |  |  | B D E F K L M N
| 3.3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 14 мм (сетками) (Изм.4) | т | 0.15 |  | - | 0.15 | - | 0.15 |  |  |  |  | 0.1496
| 3.4 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 16 мм 12мм (сетками стержнями) (Изм.4) (Изм.7) | т | 0.002 |  | - | 0.002 | - | 0.002 |  |  |  |  | 0.01264 | 0.00216 | -0.01048
| 3.5 | Установка фундаментных болтов 2.1 М42х1000 09Г2С-6 | шт./т | 4 / 0,077 |  | -/- | 4 / 0,077 | -/- | 4 / 0,077 |  |  |  |  | 0.07708
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 3.6 | Устройство подливки из бетона В30 F1200 на мелком заполнителе толщиной 100 мм | м3 | 0.06 |  | - | 0.06 | - | 0.06 |  |  |  |  | 0.81
| 3.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная холодной битумной мастикой за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности | м2 | 10.08 |  | - | 10.08 | - | 10.08 |  |  |  |  | 9.45 | 10.08 | 0.63 |  | 10.08
| 3.8 | Монтаж крепежных элементов (сталь С345-1 С245-4) (Изм.4) | т | 0.01 |  | - | 0.01 | - | 0.01 |  |  |  |  | 0.01008
Раздел 4. Ростверки РС-1С- 4 шт Расход дан на 1 шт.
| 4.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0.32 |  | - | 0.32 | - | 0.32 |  |  |  |  | 0.289 | 0.32 | 0
| 4.2 | Устройство монолитного железобетонного ростверка под колонны из бетона В25 F1150 200 W6 (Изм.4) объемом до 3м3 | м3 | 3.07 |  | - | 3.07 | - | 3.07 |  |  |  |  | 1.35 | 3.07 | 0
| 4.3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 14 мм (сетками) (Изм.4) | т | 0.15 |  | - | 0.15 | - | 0.15 |  |  |  |  | 0.1496
| 4.4 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 16 мм 12мм (сетками стержнями) (Изм.4) (Изм.7) | т | 0.002 |  | - | 0.002 | - | 0.002 |  |  |  |  | 0.012
| 4.5 | Установка фундаментных болтов 2.1 М42х1000 09Г2С-6 | шт./т | 4 / 0,077 |  | -/- | 4 / 0,077 | -/- | 4 / 0,077 |  |  |  |  | 0.07708
| 4.6 | Устройство подливки из бетона В30 F1200 на мелком заполнителе толщиной 100 мм | м3 | 0.06 |  | - | 0.06 | - | 0.06 |  |  |  |  | 0.81
| 4.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная холодной битумной мастикой за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности | м2 | 10.08 |  | - | 10.08 | - | 10.08 |  |  |  |  | 9.45 | 10.08 | 0.63
| 4.8 | Монтаж крепежных элементов (сталь С345-1 С245-4) (Изм.4) | т | 0.01 |  | - | 0.01 | - | 0.01 |  |  |  |  | 0.01008
| 4.9 | Установка закладной детали МН1 (шв. 12У, пластина - 8) | т | 0,0147 |  | - | 0,0147 | - | 0,0147 |  |  |  |  | 0.01468
Раздел 5. Ростверки РС-1.1С- 2 шт Расход дан на 1 шт.
| 5.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0.32 |  | - | 0.32 | - | 0.32 |  |  |  |  | 0.289 |  |  | 0.32 | 0
| 5.2 | Устройство монолитного железобетонного ростверка под колонны из бетона В25 F1150 200 W6 (Изм.4) объемом до 3м3 | м3 | 3.07 |  | - | 3.07 | - | 3.07 |  |  |  |  | 1.35 | 2.7 | 2.7 | 3.07 | 0 |  |  | B D E F K L M N
| 5.3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 14 мм (сетками) (Изм.4) | т | 0.15 |  | - | 0.15 | - | 0.15 |  |  |  |  | 0.1496
| 5.4 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 16 мм 12мм (сетками стержнями) (Изм.4) (Изм.7) | т | 0.002 |  | - | 0.002 | - | 0.002 |  |  |  |  | 0.01832 | 0.00216 | -0.01616
| 5.5 | Установка фундаментных болтов 2.1 М42х1000 09Г2С-6 | шт./т | 4 / 0,077 |  | -/- | 4 / 0,077 | -/- | 4 / 0,077 |  |  |  |  | 0.07708
| 5.6 | Устройство подливки из бетона В30 F1200 на мелком заполнителе толщиной 100 мм | м3 | 0.06 |  | - | 0.06 | - | 0.06 |  |  |  |  | 0.81
| 5.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная холодной битумной мастикой за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности | м2 | 10.08 |  | - | 10.08 | - | 10.08 |  |  |  |  | 9.45 |  |  | 10.08 | 10.08
| 5.8 | Монтаж крепежных элементов (сталь С345-1 С245-4) (Изм.4) | т | 0.01 |  | - | 0.01 | - | 0.01 |  |  |  |  | 0.01008
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 5.9 | Установка закладной детали МН1 (шв. 12У, пластина - 8) | т | 0,0147 |  | - | 0,0147 | - | 0,0147 |  |  |  |  | 0.01468
Раздел 6. Ростверки РС-3- 2 шт Расход дан на 1 шт.
| 6.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0.44 |  | - | 0.44 | - | 0.44 |  |  |  |  | 0.289
| 6.2 | Устройство монолитного железобетонного ростверка под колонны из бетона В25 F1150 200 W6 (Изм.4) объемом до 5м3 | м3 | 4.59 |  | - | 4.59 | - | 4.59 |  |  |  |  | 1.35 | 4.41 | 4.41 | 4.59 | 0
| 6.3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 14 мм (сетками) (Изм.4) | т | 0.214 |  | - | 0.214 | - | 0.214 |  |  |  |  | 0.21364
| 6.4 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 16 мм 12мм (сетками стержнями) (Изм.4) (Изм.7) | т | 0.003 |  | - | 0.003 | - | 0.003 |  |  |  |  | 0.01896 | 0.00324 | 0.00324
| 6.5 | Установка фундаментных болтов 2.1 М42х1000 09Г2С-6 | шт./т | 8/ 0,154 |  | -/- | 8/ 0,154 | -/- | 8/ 0,154 |  |  |  |  | 0.15416
| 6.6 | Устройство подливки из бетона В30 F1200 на мелком заполнителе толщиной 100 мм | м3 | 0.11 |  | - | 0.11 | - | 0.11 |  |  |  |  | 0.81
| 6.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная холодной битумной мастикой за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности | м2 | 9.6 |  | - | 9.6 | - | 9.6 |  |  |  |  | 12.96 | 9.6 | -3.36
| 6.8 | Монтаж крепежных элементов (сталь С345-1 С245-4) (Изм.4) | т | 0.02 |  | - | 0.02 | - | 0.02 |  |  |  |  | 0.02016
| 6.9 | Установка закладной детали МН1 (шв. 12У, пластина - 8) | т | 0,0147 |  | - | 0,0147 | - | 0,0147 |  |  |  |  | 0.01468
Раздел 7. Ростверки РС-4- 1 шт Расход дан на 1 шт.
| 7.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0.47 |  | - | 0.47 | - | 0.47 |  |  |  |  | 0.289 | 0.47 | 0
| 7.2 | Устройство монолитного железобетонного ростверка под колонны из бетона В25 F1150 200 W6 (Изм.4) объемом до 5м3 | м3 | 4.61 |  | - | 4.61 | - | 4.61 |  |  |  |  | 1.35 | 4.32 | 4.32 | 4.61 | 0 |  |  | B D E F K L M N
| 7.3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 14 мм (сетками) (Изм.4) | т | 0.214 |  | - | 0.214 | - | 0.214 |  |  |  |  | 0.21364
| 7.4 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 16 мм 12мм (сетками стержнями) (Изм.4) (Изм.7) | т | 0.002 |  | - | 0.002 | - | 0.002 |  |  |  |  | 0.01896 | 0.00216 | 0.00216
| 7.5 | Установка фундаментных болтов 2.1 М42х1000 09Г2С-6 | шт./т | 8/ 0,154 |  | -/- | 8/ 0,154 | -/- | 8/ 0,154 |  |  |  |  | 0.15416
| 7.6 | Устройство подливки из бетона В30 F1200 на мелком заполнителе толщиной 100 мм | м3 | 0.11 |  | - | 0.11 | - | 0.11 |  |  |  |  | 0.81
| 7.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная холодной битумной мастикой за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности | м2 | 9.84 |  | - | 9.84 | - | 9.84 |  |  |  |  | 12.96 | 9.84 | -3.12
| 7.8 | Монтаж крепежных элементов (сталь С345-1 С245-4) (Изм.4) | т | 0.02 |  | - | 0.02 | - | 0.02 |  |  |  |  | 0.02016
|  | Раздел 8. Устройство фундаментов ФО1 - 4 шт. 2 шт.(Изм.7) ; 4 шт. (Изм.9) Расход дан на 1 шт. | [12 empty] | Изм7
| 8.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 1.42 |  | - | 1.42 | - | 1.42 |  |  |  |  | 2.7198 | 1.12 | -0.3 | 1.42 | 0
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 8.2 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А-240 А-500 (Изм.7) диаметром 12 мм (сетками), сталь 25Г2С (Изм.4) | т | 0.569 |  | - | 0.569 | - | 0.569 |  |  |  |  | 0.54982 | 0.48306 | 0.48306 | 0.56884 | -0.00016
| 8.3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 диаметром 8 мм (стержни), сталь 25Г2С (Изм.4) | т | 0.015 |  | - | 0.015 | - | 0.015 |  |  |  |  | 0.00936 | 0.01254 | 0.01254 | 0.01482 | -0.00018
| 8.4 | Монтаж металлической рамы Рм1 из уголка 50х50х5 (сталь С235 С245-4) (Изм.4) | т | 0.545 |  | - | 0.545 | - | 0.545 |  |  |  |  | 0.54578 | 0.54458 | -0.00042
| 8.5 | Монтаж металлической закладной детали ЗД1 (сталь С245 С245-4) лист 4 мм (Изм.4) Лист 10мм - 1.13кг С245-4, арматура d8мм А500 - 0,16кг (Изм.7) | шт/т | 12/0,016 |  | -/- | 12/0,016 | -/- | 12/0,016 |  |  |  |  | 0.01356 | 0.01548 | 0.00148
| 8.6 | Устройство монолитного железобетонного плитного ростверка под оборудование из бетона В25 F1200 W6 | м3 | 15.36 |  | - | 15.36 | - | 15.36 | [5 empty] | 9.98 | 9.98 | 15.36 | 0
| 8.7 | Устройство подливки толщиной 50 мм из безусадочной бетонной смеси В30 (Изм.7) типа EMACO S55 или аналогичной (Изм.11) | м3/т (Изм.11) | 0,62/1,320 |  | -/- | 0,62/1,320 | -/- | 0,62/1,320 |  |  |  |  | 0.588 | #VALUE! | 0.5155 | 0.5155 | 0.62 | #VALUE! | 0
| 8.7.1 | Обетонирование рамы агрегата на высоту рамы после установки и выверки бетоном B30 F150 мелкозернистый | м3 | 3 |  | - | 3 | - | 3 |  |  |  |  | 2.94 | 3 | 0
| 8.8 | Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности | м3м2(Изм.4) | 16.863 |  | - | 16.863 | - | 16.863 |  |  |  |  | 34.52 | 15.96 | 0.903 | 15.12 | 15.12 | 16.863 | 0
| 8.9 | Устройство деформационного шва между полом и фундаментом толщиной 30 мм с применением резиновых прокладок ПРП-40.К40.400 на высоту 40 мм | м | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 15.2 | 0.049248
| 8.10 | Устройство деформационного шва между полом и фундаментом толщиной 30 мм с применением резиновых герметика У-30М на высоту 260 мм | м | 0 |  | - | 0 | - | 0 | [5 empty] | 0.049248
| 8.11 | Установка закладной детали МН1 (МН111-3 по серии 1.400-15 вып. 1) | шт./т | 4/0,006 |  | -/- | 4/0,006 | -/- | 4/0,006 |  |  |  |  | 0.0056 |  |  |  | 99
| 8.11.1 | Монтаж металлическоно каркаса для облицовки фундамента МНА Труба прямоугольная 40х20х2 сталь С235 -0,108т 0,110т Лист б=4мм сталь С235 - 0,017т 0,0017т (Изм.9) | т | 0,112 |  | - | 0,112 | - | 0,112 |  |  |  |  | 0.10752 | 0.00168 | 0.1092 | 0.11449 | 0
| 8.11.2 | Сверление отверстий в бетоне, диаметром 8 мм глубиной 50мм | шт. | 56 |  | - | 56 | - | 56
| 8.11.3 | Установка болтов БСР 6х65 | шт./кг | 56/ 0,784 |  | -/- | 56/ 0,784 | -/- | 56/ 0,784 |  |  |  |  | 0.784 | [6 empty] | B
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 8.11.4 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16: - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 7.443 |  | - | 7.443 | - | 7.443 |  |  |  |  | 7.3326 | 7.4422 | 0.10954 |  | 7.443
| 8.11.5 | Облицовка по металлическому каркасу бетонной части фундаментов под оборудование, находящиеся выше уровня пола, облицевать алюминиевыми листами АД толщиной б= 4мм с чечевичным рифлением | м2 / т | 15,99/ 0,170 |  | -/- | 15,99/ 0,170 | -/- | 15,99/ 0,170 |  |  |  |  | 13.0968 | 0.17952 | 15.9931 | 0.17431 | 2.8963
| 8.11.6 | Устройство нащельников из уголка алюминиевого 40х40х2 | м.п. / т | 34,48/ 0,040 |  | -/- | 34,48/ 0,040 | -/- | 34,48/ 0,040 |  |  |  |  | 32.6 | 0.039935 | 34.48 | 0.042238 | 1.88
| 8.12 | Облицовка фундамента листом рифленым (Лист АД1.М 2х1000х2000) | шт./т | 0,00/0,00 |  | -/- | 0,00/0,00 | -/- | 0,00/0,00 |  |  |  |  | 0.0872 | 13.244 | 6.622 | 16.72 | 185.3 | 0.099
| 8.13 | Установка деформационных марок (круг 40, арм. 32АI А240) (Изм.4) | шт./т | 4/0,003 |  | -/- | 4/0,003 | -/- | 4/0,003 |  |  |  |  | 0.00332
|  | Раздел 9. Фундаментная балка ФБ1 . Расход дан на все балки. | [11 empty] | 132.5
| 9.1 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона В25 F1150 W6 | м3 | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 11.925 |  |  | п.м.159.75
| 9.2 | Устройство бетонной подготовки В7.5 | м3 | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 6.625
| 9.3 | Холоднотянутая арматурная сталь гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0.29812
| 9.4 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II (Ас300) А500 (Изм.4) диаметром 16 мм (стержнями) | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0.8374
| 9.5 | Обмазочная гидроизоляция холодными мастиками на основе битума в 2 слоя по подготовленной праймером поверхности | м2 | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 79.5
| 9.6 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II (Ас300) А500 (Изм.4) диаметром 12 мм (стержнями) | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0.11766
|  | Раздел 10. Устройство монолитного цоколя | [11 empty] | 132.5
| 10.1 | Устройство железобетонных стен и перегородок из бетона В25 F1150 W6 F1200 W6 (изм.10) | м3 | 26.39 |  | - | 26.39 | - | 26.39 |  |  |  |  | 20.405 | 20.405 | 26.29 | 26.29 | 26.39 | 0
| 10.1.1 | Устройство бетонной подготовки В7.5 | м3 | - |  | 4.51 | 4.51 | - | 4.51
| 10.2 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 1.203 |  | - | 1.203 | - | 1.203 |  |  |  |  | 0.70596 | 1.1974 | 0.49146 | 1.2027 | -0.00026
| 10.3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I А240 (Изм.4) диаметром 8 мм | т | 0.252 |  | - | 0.252 | - | 0.252 |  |  |  |  | 0.13711 | 0.25066 | 0.25066 | 0.25207 | 7e-05
| 10.6 | Установка закладного изделия Зд1 (МН112-6 по серии 1.400-15 вып. 1) весом 2,8 кг (МН111-3 по серии 1.400-15 вып. 1) весом 1,4 кг Изм.7 | шт./т | 28/0,039 |  | -/- | 28/0,039 | -/- | 28/0,039 |  |  |  |  | 0.2288 | 28 | 0.0392 | 115 | 0.1898
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 10.7 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0.563 |  | - | 0.563 | - | 0.563 |  |  |  |  | 3.2175 | 0.5625 | 0.5625
| 10.8 | Устройство вкладышей из пенополистирола толщиной 20мм между колонной и монолитным цоколем | м2/м3 | 0,000/0,000 |  | -/- | 0,000/0,000 | -/- | 0,000/0,000 |  |  |  |  | 0.486 | 0.00972
| 10.9 | Гидроизоляция боковая обмазочная холодной битумной мастикой за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности (учтено с отм.-0.500 до отм. -0.050 наружная грань цоколя по периметру Изм.7) | м2 | 42.52 |  | - | 42.52 | - | 42.52 |  |  |  |  | 79.5 | 42.52 | 42.52
Раздел 11. Устройство фундаментов ФО2 - 8 шт. Расход дан на 1 шт.
| 11.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0.14 |  | - | 0.14 | - | 0.14 |  |  |  |  | 0.14
| 11.2 | Монтаж закладной детали МН126-2, сталь С245-4 | шт./т | 1/0,007 | Учтена ранее в смете | -/- | 1/0,007 | -/- | 1/0,007
| 11.3 | Устройство монолитного ростверка, бетон В25 F1200 W6 | м3 | 0.49 | Учтена ранее в смете | - | 0.49 | - | 0.49 |  |  |  |  | 0.49
| 11.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности | м2 | 3.25 | Введена дополнительно | - | 3.25 | - | 3.25 |  |  |  |  | 3.25
| 11.5 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0.09 | Введена дополнительно | - | 0.09 | - | 0.09 |  |  |  |  | 0.09
| 11.6 | Армирование ростверка арматурными сетками. Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А500 диаметром 12 мм | т | 0.038 | Учтена ранее в смете | - | 0.038 | - | 0.038 |  |  |  |  | 0.03794
| 11.7 | Юетонирование колодцев без усадочной бетонной смесью, класса по прочности В30 | шт./м3 | 2/0,06 | Учтена ранее в смете | -/- | 2/0,06 | -/- | 2/0,06 |  |  |  |  | 0.03794
Раздел 12. Устройство фундаментов под опору трубопровода ФО-3 - 8 шт. Расход дан на 1 шт.
| 12.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0.05 |  | - | 0.05 | - | 0.05
| 12.2 | Монтаж закладной детали МН131-2 L=0,90м.п, сталь С245-4 | м.п./т | 0,9/0,012 |  | -/- | 0,9/0,012 | -/- | 0,9/0,012
| 12.3 | Устройство монолитного фундамента, бетон В25 F200 W6 | м3 | 0.07 |  | - | 0.07 | - | 0.07
| 12.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности | м2 | 0.69 |  | - | 0.69 | - | 0.69
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 12.5 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0.225 |  | - | 0.225 | - | 0.225 |  |  |  |  | 0.225
Раздел 13. Устройство фундаментов под опору трубопровода ФО-4 - 7 шт. Расход дан на 1 шт.
| 13.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0.03 |  | - | 0.03 | - | 0.03
| 13.2 | Монтаж закладной детали МН131-2 L=0,55м.п, сталь С245-4 | м.п./т | 0,45/0,006 |  | -/- | 0,45/0,006 | -/- | 0,45/0,006
| 13.3 | Устройство монолитного фундамента, бетон В25 F200 W6 | м3 | 0.04 |  | - | 0.04 | - | 0.04
| 13.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности | м2 | 0.48 |  | - | 0.48 | - | 0.48 |  |  |  |  | 0.48
| 13.5 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0.138 |  | - | 0.138 | - | 0.138 |  |  |  |  | 0.1375
Раздел 14. Устройство фундаментов под распашные ворота Ф1 - 6 шт. Расход дан на 1 шт.
| 14.1 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III (А500) стержнями диаметром 12 мм | т | 0.012 |  | - | 0.012 | - | 0.012 |  |  |  |  | 0.01202
| 14.2 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А240 стержнями диаметром 8 мм | т | 0.005 |  | - | 0.005 | - | 0.005 |  |  |  |  | 0.005
| 14.3 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0.06 |  | - | 0.06 | - | 0.06
| 14.4 | Устройство монолитного фундамента, бетон В25 F1200 W6 | м3 | 0.54 |  | - | 0.54 | - | 0.54
| 14.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности | м2 | 3.6 |  | - | 3.6 | - | 3.6 |  |  |  |  | 3.6
Раздел 15. Устройство фундаментов ФО1.1 - 1 шт. ФО1.1* - 1шт. (зеркально ). Всего 2 шт. Расход дан на 1 шт.
| 15.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0 |  | - | 0 | - | 0
| 15.2 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-500 диаметром 12 мм (сетками), сталь 25Г2С | т | 0 |  | - | 0 | - | 0
| 15.3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А500 диаметром 8 мм (стержни), сталь 25Г2С | т | 0 |  | - | 0 | - | 0
| 15.4 | Монтаж металлической рамы Рм1 из уголка 50х50х5 (С245-4) | т | 0 |  | - | 0 | - | 0
| 15.5 | Монтаж металлической закладной детали ЗД1 Лист 10мм - 1.13кг С245-4, арматура d8мм А500 - 0,16кг | шт/т | 0,000/0,000 |  | -/- | 0,000/0,000 | -/- | 0,000/0,000
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 15.6 | Устройство монолитного железобетонного плитного ростверка под оборудование из бетона В25 F1200 W6 | м3 | 0 |  | - | 0 | - | 0
| 15.7 | Устройство подливки толщиной 50 мм из безусадочной бетонной смеси | м3 | 0 |  | - | 0 | - | 0
| 15.8 | Обетонирование рамы агрегата на высоту рамы после установки и выверки бетоном B30 F150 мелкозернистый | м3 | 0 |  | - | 0 | - | 0
| 15.9 | Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхности | м2 | 0 |  | - | 0 | - | 0
| 15.10 | Установка закладной детали МН1 (МН111-3 по серии 1.400-15 вып. 1) | шт./т | 0,000/0,000 |  | -/- | 0,000/0,000 | -/- | 0,000/0,000
| 15.11 | Монтаж металлическоно каркаса для облицовки фундамента МНА Труба прямоугольная 40х20х2 сталь С235 -0,108т Лист б=4мм сталь С235 - 0,017т | т | 0,000 |  | - | 0,000 | - | 0,000
| 15.12 | Сверление отверстий в бетоне, диаметром 8 мм глубиной 50мм | шт. | 0 |  | - | 0 | - | 0
| 15.13 | Установка болтов БСР 6х65 | шт./кг | 0,000/ 0,000 |  | -/- | 0,000/ 0,000 | -/- | 0,000/ 0,000
| 15.14 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16: - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0 |  | - | 0 | - | 0
| 15.15 | Облицовка по металлическому каркасу бетонной части фундаментов под оборудование, находящиеся выше уровня пола, облицевать алюминиевыми листами АД толщиной б= 4мм с чечевичным рифлением | м2 / т | 0,000/ 0,000 |  | -/- | 0,000/ 0,000 | -/- | 0,000/ 0,000
| 15.16 | Устройство нащельников из уголка алюминиевого 40х40х2 | м.п. / т | 0,000/ 0,000 |  | -/- | 0,000/ 0,000 | -/- | 0,000/ 0,000
| 15.17 | Установка деформационных марок (круг 40, арм. 32АI А240) (Изм.4) | шт./т | 0,000/0,000 |  | -/- | 0,000/0,000 | -/- | 0,000/0,000
| 16 | Раздел 16. Дополнительные земляные работы
| 16.1 | Разработка грунта экскаватором с ковшом 0,65 м3, группа грунтов 1 с погрузкой грунта на автосамосвал г.п. 15 т Насыпной грунт (γ=1,65 т/м3) - 0,8 м; (Изм.10) С2 - 29б Насыпные грунты (γ=1,8 т/м3); | м3 | 531.69 |  | - | 531.69 | - | 531.69
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 16.2 | Доставка из карьера, автосамосвалами г/п 15 т, непучинистого песка для обратной засыпки, согласно транспортной схемы, группа грунтов 1 | м3 | 590.18 | С учетом коэффициента на уплотнение 10% и коэффициента на потери при транспортировке 1% (подрядчик) | - | 590.18 | - | 590.18
| 16.3 | Засыпка котлованов бульдозером мощностью 96 кВт, группа грунтов 1 (непучинистый песок) | м3 | 531.69 |  | - | 531.69 | - | 531.69
| 16.4 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками послойно по 200 мм до достижения плотности грунта 1,65 т/м3 (в обезвоженном состоянии) | м3 | 531.69 |  | - | 531.69 | - | 531.69
| 17 | Раздел 17. Площадки обслуживания Пл1-2шт., Пл2 -3 шт. Фундаменты ФО-5 -5шт., ФО-6 --4шт. Расход дан на все площадки и фундаменты
|  | Землянные работы | [13 empty] | Объем фундаментов
| 17.1 | Разработка грунта экскаватором с ковшом 0,65 м3, группа грунтов 1 с погрузкой грунта на автосамосвал г.п. 15 т С2 - 29б Насыпные грунты (γ=1,8 т/м3); | м3 | 374.137 |  | - | 374.137 | - | 374.137 |  |  |  |  | 374.137 |  | 78.5892
| 17.2 | Доработка грунта вручную в котловане без креплений откосов, группа грунтов 1 (грунт γ=1,65 т/м3) | м³ | 10.763 |  | - | 10.763 | - | 10.763 |  |  |  |  | 10.7632
| 17.3 | Погрузка грунта экскаватором с объемом ковша 0,65 м3 в автосамосвалы г.п. 15 т и вывоз избытков грунта согласно транспортной схемы, группа грунтов 1 | м3 | 384.9 |  | - | 384.9 | - | 384.9 |  |  |  |  | 384.9002
| 17.4 | Доставка из карьера, автосамосвалами г/п 15 т, непучинистого песка для обратной засыпки, согласно транспортной схемы, группа грунтов 1 | м3 | 348.65 | С учетом коэффициента на уплотнение 10% и коэффициента на потери при транспортировке 1% | - | 348.65 | - | 348.65 |  |  |  |  | 348.65
| 17.5 | Засыпка котлованов бульдозером мощностью 96 кВт, группа грунтов 1 (непучинистый песок) | м3 | 278.92 |  | - | 278.92 | - | 278.92 |  |  |  |  | 278.92
| 17.6 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками послойно по 200 мм до достижения плотности грунта 1,65 т/м3 (в обезвоженном состоянии) | м3 | 278.92 |  | - | 278.92 | - | 278.92 |  |  |  |  | 278.92
| 17.7 | Засыпка вручную пазух котлованов, 1 группа грунтов | м3 | 69.73 |  | - | 69.73 | - | 69.73 |  |  |  |  | 69.73
Устройство фундаментов под задвижки Ф2 -8шт. Расход на все
| 17.8 | Устройство песчаной подготовки толщиной 100 мм | м3 | 4.74 |  | - | 4.74 | - | 4.74 |  |  |  |  | 4.74
| 17.9 | Монтаж дорожной плиты. Плита 2П18.18-30 B25F1200W6 | м3/шт. | 3,92/8 |  | -/- | 3,92/8 | -/- | 3,92/8 |  |  |  |  | 3.92
| 17.10 | Укладка блоков бетонных ФБС 12.4.6-Т F1200W6 | м3/шт. | 5,76/20 |  | -/- | 5,76/20 | -/- | 5,76/20 |  |  |  |  | 5.76
| 17.11 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м2 | 60.34 |  | - | 60.34 | - | 60.34 |  |  |  |  | 60.34
Устройство площадок По1 -2шт. Расход дан на все.
| 17.12 | Устройство песчаной подготовки, толщиной 100 мм | м3 | 0.672 |  | - | 0.672 | - | 0.672 |  |  |  |  | 0.672
| 17.13 | Установка фундаментных блоков ФБС 12.4.6-Т (вес 640 кг) (В15 F1200 W6) | шт./м3 | 8/2,304 |  | -/- | 8/2,304 | -/- | 8/2,304 |  |  |  |  | 2.304
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 17.14 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по огрунтованной праймером поверхности | м2 | 10.24 |  | - | 10.24 | - | 10.24 |  |  |  |  | 10.24
| 17.15 | Установка болтов БСР 12х110 ХЛ | шт./т | 8/0,001 |  | -/- | 8/0,001 | -/- | 8/0,001 |  |  |  |  | 0.00104
| 17.16 | Сверление отверстий диаметром 16 мм глубиной 90 мм | шт. | 8 |  | - | 8 | - | 8
| 17.17 | Монтаж бортового камня Бр100.30.15 (вес 100 кг) (В25 F1200 W6) | шт./м3 | 24/2,400 |  | -/- | 24/2,400 | -/- | 24/2,400 |  |  |  |  | 24 | 2.4
Монтаж ограждающих рамок ОР1 - 2шт. Расход дан на все.
| 17.18 | Монтаж ограждающих рамок ОР1: -Уголок 75х76х6 С245-4 -0,383т. -Круг d10 А1(А240) - 0,002т | т | 0.384 |  | - | 0.384 | - | 0.384 |  |  |  |  | 0.38276 | 0.0016 | 0.38436
| 17.19 | Монтаж профильного листа С44-1000-0,7 окрашенного в заводских условиях RAL 9023 (серый) | м2/т | 16,8/0,124 |  | -/- | 16,8/0,124 | -/- | 16,8/0,124 |  |  |  |  | 16.8 | 0.12432 |  |  | 507.12 | 253.56
| 17.20 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С4 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16 - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 16.923 |  | - | 16.923 | - | 16.923 |  |  |  |  | 16.9229
Монтаж площадок Пл1 - 2шт. Расход дан на все.
| 17.21 | Монтаж площадок Пл1: -Швеллер 14У сталь С245-4 -0,394т. -Швеллер 12У сталь С245-4 -0,172т. -Уголок 25х25х3 сталь С245-4 -0,035т. -Лист б=4мм сталь С245-4 - 0,01т. | т | 0.608 |  | - | 0.608 | - | 0.608 |  |  |  |  | 0.3936 | 0.17222 | 0.035392 | 0.00696
| 17.22 | Ограждение Ог1: -Уголок 25х25х3 сталь С245-4 - 0,012т -Лист б=4мм сталь С245-4 - 0,035т. | т | 0.048 |  | - | 0.048 | - | 0.048 |  |  |  |  | 0.01244 | 0.0354 | 0.04784
| 17.23 | Болт М12х40 | шт./кг | 64/3,200 |  | -/- | 64/3,200 | -/- | 64/3,200 |  |  |  |  | 64 | 3.2
| 17.24 | Гайка М12 | шт./кг | 112/2,24 |  | -/- | 112/2,24 | -/- | 112/2,24 |  |  |  |  | 112 | 2.24
| 17.25 | Болт М12х40 | шт./кг | 128/1,28 |  | -/- | 128/1,28 | -/- | 128/1,28 |  |  |  |  | 128 | 1.28
| 17.26 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С4 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16 - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 27.578 |  | - | 27.578 | - | 27.578 |  |  |  |  | 27.5783
| 17.27 | Решетчатый настил НР1- 16шт., НР2 - 4шт. -Лист б=3мм сталь С245-4 - 0,321т. -Круг d5мм сталь С245-4 - 0,058т. | т | 0.379 |  | - | 0.379 | - | 0.379 |  |  |  |  | 0.3212 | 0.058157 | 0.37936
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 17.28 | Нанесение цинкового покрытия на настилы площадок обслуживания, в заводских условиях (толщина слоя 50 мкм) | т | 0.379 |  | - | 0.379 | - | 0.379 |  |  |  |  | 0
Устройство площадок По2 -3шт. Расход дан на все.
| 17.29 | Устройство песчаной подготовки, толщиной 100 мм | м3 | 1.008 |  | - | 1.008 | - | 1.008 |  |  |  |  | 1.008
| 17.30 | Установка фундаментных блоков ФБС 12.4.6-Т (вес 640 кг) (В15 F1200 W6) | шт./м3 | 12/3,456 |  | -/- | 12/3,456 | -/- | 12/3,456 |  |  |  |  | 3.456
| 17.31 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по огрунтованной праймером поверхности | м2 | 15.36 |  | - | 15.36 | - | 15.36 |  |  |  |  | 15.36
| 17.32 | Установка болтов БСР 12х110 ХЛ | шт./т | 12/0,002 |  | -/- | 12/0,002 | -/- | 12/0,002 |  |  |  |  | 0.00156
| 17.33 | Сверление отверстий диаметром 16 мм глубиной 90 мм | шт. | 12 |  | - | 12 | - | 12
| 17.34 | Монтаж бортового камня Бр100.30.15 (вес 100 кг) (В15 F1200 W6) | шт./м3 | 54/5,400 |  | -/- | 54/5,400 | -/- | 54/5,400 |  |  |  |  | 54 | 5.4
Монтаж ограждающих рамок ОР2 - 3шт. Расход дан на все.
| 17.35 | Монтаж ограждающих рамок ОР2: -Уголок 75х76х6 С245-4 -0,383т. -Круг d10 А1(А240) - 0,002т | т | 0.727 |  | - | 0.727 | - | 0.727 |  |  |  |  | 0.72708 | 0.0024 | 0.72948
| 17.36 | Монтаж профильного листа С44-1000-0,7 окрашенного в заводских условиях RAL 9023 (серый) | м2/т | 79,020/ 0,585 |  | -/- | 79,020/ 0,585 | -/- | 79,020/ 0,585 |  |  |  |  | 79.02 | 0.58475
| 17.37 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С4 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16 - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 32.114 |  | - | 32.114 | - | 32.114 |  |  |  |  | 32.1137
Монтаж площадок Пл2 - 3шт. Расход дан на все.
| 17.38 | Монтаж площадки Пл2: -Швеллер 14У сталь С245-4 -1,033т. -Швеллер 12У сталь С245-4 -0,258т. -Уголок 25х25х3 сталь С245-4 -0,092т. -Лист б=4мм сталь С245-4 - 0,02т. | т | 1.399 |  | - | 1.399 | - | 1.399 |  |  |  |  | 1.0332 | 0.25834 | 0.091997 | 0.01566 | 1.3992 | 2.5576
| 17.39 | Ограждение Ог1: -Уголок 25х25х3 сталь С245-4 - 0,012т -Лист б=4мм сталь С245-4 - 0,035т. | т | 0.144 |  | - | 0.144 | - | 0.144 |  |  |  |  | 0.03732 | 0.1062 | 0.14352
| 17.40 | Болт М12х40 | шт./кг | 156/7,800 |  | -/- | 156/7,800 | -/- | 156/7,800 |  |  |  |  | 156 | 7.8
| 17.41 | Гайка М12 | шт./кг | 156/3,120 |  | -/- | 156/3,120 | -/- | 156/3,120 |  |  |  |  | 156 | 3.12
| 17.42 | Болт М12х40 | шт./кг | 248/2,480 |  | -/- | 248/2,480 | -/- | 248/2,480 |  |  |  |  | 248 | 2.48
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 17.43 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С4 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16 - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 63.487 |  | - | 63.487 | - | 63.487 |  |  |  |  | 63.4871
| 17.44 | Решетчатый настил НР1- 42шт., НР3 - 6шт., НР4 -12шт. -Лист б=3мм сталь С245-4 - 0,321т. -Круг d5мм сталь С245-4 - 0,058т. -Башмак -0,003т. | т | 1.001 |  | - | 1.001 | - | 1.001 |  |  |  |  | 0.85121 | 0.15029 | 1.0015
| 17.45 | Нанесение цинкового покрытия на настилы площадок обслуживания, в заводских условиях (толщина слоя 50 мкм) | т | 1.001 |  | - | 1.001 | - | 1.001 |  |  |  |  | 0
Устройство добора из борюрного канмя для площадок По1, По2. Расход дан на все.
| 17.46 | Рез бортового камня Бр100.30.15 (вес 100 кг) (В25 F1200 W6) дисковой пилой (добор) | шт. | 10 |  | - | 10 | - | 10
| 17.47 | Монтаж бортового камня Бр100.30.15 (вес 100 кг) (В15 F1200 W6) | шт./м3 | 4/0,400 |  | -/- | 4/0,400 | -/- | 4/0,400 |  |  |  |  | 4 | 0.4
| 17.48 | Раздел 17. Отмостка колодцев КИП - 1 шт.
| 17.49 | Устройство подстилающего слоя толщиной 100 мм из щебня марки М600, фракции 40...70 мм | м³ | 1.4 |  | - | 1.4 | - | 1.4
| 17.50 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 30 мм | м² | 14 |  | - | 14 | - | 14
| 18 | Раздел 18. Устройство фундаментов ФО5 - 5 шт. Расход дан на 1 шт.
| 18.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0.06 |  | - | 0.06 | - | 0.06
| 18.2 | Устройство монолитного железобетонного фундамента под оборудование из бетона В25 F1200 W6 | м3 | 0.18 |  | - | 0.18 | - | 0.18
| 18.3 | Монтаж закладной детали Дз1: -Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-500 диаметром 12 мм (стержни), сталь 25Г2С Лист б=10мм - 12,56кг сталь С245-4 | шт./т | 1/0,015 |  | -/- | 1/0,015 | -/- | 1/0,015 |  |  |  |  | 0.01544
| 18.4 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м2 | 0.92 |  | - | 0.92 | - | 0.92 |  |  |  |  | 0.92
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.12 |  | Изм.13 |  | Изм. |  | Изм.
. | [5 empty] | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего | Изм | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 18.5 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С4 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16 - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0.16 |  | - | 0.16 | - | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
| 19 | Раздел 19. Устройство фундаментов ФО6 - 4 шт. Расход дан на 1 шт.
| 19.1 | Устройство подготовки из бетона В7.5 толщиной 100 мм | м3 | 0.06 |  | - | 0.06 | - | 0.06
| 19.2 | Устройство монолитного железобетонного фундамента под оборудование из бетона В25 F1200 W6 | м3 | 0.18 |  | - | 0.18 | - | 0.18
| 19.3 | Монтаж закладной детали Дз1: -Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-500 диаметром 12 мм (стержни), сталь 25Г2С Лист б=10мм - 15,70кг сталь С245-4 | шт./т | 1/0,019 |  | -/- | 1/0,019 | -/- | 1/0,019 |  |  |  |  | 0.01858
| 19.4 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м2 | 0.88 |  | - | 0.88 | - | 0.88 |  |  |  |  | 0.88
| 19.5 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С4 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16 - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0.2 |  | - | 0.2 | - | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
Раздел 20. Устройство деформационных марок
Марка №1 (18 шт.)
| 20.1 | Сверление отверстий в бетоне, диаметром 40 мм, глубиной 140 мм | шт. | 18 |  | - | 18 | - | 18
| 20.2 | Установка деформационных марок | т | 0,065 |  | - | 0,065 | - | 0,065 |  |  |  |  | 0.06498
Антикоррозионная защита деформационных марок
| 20.3 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м² | 1.011 |  | - | 1.011 | - | 1.011 |  |  |  |  | 1.0107
.
.

## Штамп
8.43 | 4.29 | 4.29 | 4.57 | 5 | 6.57 | 4.43 | 33.43 | 6.29 | 6.29 | 9.86 | 5 | 8.43 | 4.29 | 4.29 | 4.57 | 5 | 6.57 | 4.43 | 51 | 6.29 | 8.43 | 8.43 | 8.57 | 9.57 | 6.57 | 4.43 | 33.43 | 12.57 | 9.86 | 8.43
[7 empty] | Г.3.0000.20074-ТДР/ТСД/ГТП-00.003.3-КЖ.ВР.2 | [11 empty] | Г.3.0000.20074-ТДР/ТСД/ГТП-00.003.3-КЖ.ВР.2 | Лист |  |  | ГИП | Погудин | [6 empty] | Инв. № подп. | Подпись и дата | Взам инв. № | Вып. | № док.
| 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23 | [6 empty] | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23 |  | 14 |  |  | Нач.отд. | Белинский | [6 empty] | 100492
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата | [6 empty] | Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  | Гл.спец. | Лукин
| Разработал |  | Садов |  |  | 11.12.23 | МНПП «Уфа-Западное направление». Строительство обхода г. Пенза. 2-й этап. Строительство ЛПДС «Пенза» Здание магистральной насосной. Ведомость объемов работ | Стадия | Лист | Листов | [18 empty] | Листов
| Проверил |  | Садов |  |  | 11.12.23 |  | Р | 1 | 14 | [12 empty] | Н.контр. | Батурбаева
| Гл. спец. |  | Вейбер |  |  | 11.12.23 |  | Филиал «Тюменьгипротрубопровод» | [14 empty] | Инв. №
| Н. контр. |  | Батурбаева |  |  | 11.12.23
| ГИП |  | Гасанов |  |  | 11.12.23
Привязан
| Инв. № подп. |  | Подпись и дата |  | Взам инв. № |  | Ширину колонок и строк не изменять
Проверил
1 | Согласовано: | [21 empty] | Разраб
| ОПОС |  | Довгарь |  |  | 11.12.23 | [16 empty] | Инв. №
Навание обекта
МНПП «Уфа-Западное направление». Строительство обхода г. Пенза. 2-й этап. Строительство ЛПДС «Пенза» Здание магистральной насосной
Г.3.0000.20074-ТДР/ТСД/ГТП-00.003.3-КЖ.ВР.2
МНПП «Уфа-Западное направление». Строительство обхода г. Пенза. 2-й этап. Строительство ЛПДС «Пенза»
| 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата | [6 empty] | Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата
| Разработал |  | Садов |  |  | 11.12.23 | Здание магистральной насосной | Стадия | Лист | Листов
| Проверил |  | Садов |  |  | 11.12.23 |  | Р | 1 | 3 | [12 empty] | Поле информации на 1 лист
| Гл. спец. |  | Вейбер |  |  | 11.12.23 | [16 empty] | Информация об объекте
| Н. контр. |  | Батурбаева |  |  | 11.12.23 | Ведомость объемов работ | Филиал ОАО «Гипротрубопровод»- «Тюменьгипротрубопровод»
| ГИП |  | Гасанов |  |  | 11.12.23
Штамп корректировки
| Выпустил |  | Кокшаров |  |  | 11.12.23 | [6 empty] | Власов |  |  |  | 11.08
Разрешение 12ХХ-08
Таблица изменений по листам (начиная со 2-го)
[10 empty] | 45 | 45
№ ЛИСТА | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата | Изменения должны располагаться |  |  |  | 1
2 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23 | в таблице в хронологическом порядке
3 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23 | В колонке Изм. Вводить номер замечания
4 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23 | (цифра)
5 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
6 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
7 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
8 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
9 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
10 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
11 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
12 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
13 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
14 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
15 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
16 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
17 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
18 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
19 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
20 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
21 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
22 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
23 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
24 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
25 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
26 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
27 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
28 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
29 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
30 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
31 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
32 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
33 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
34 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
35 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
36 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
37 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
38 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
39 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
40 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
41 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
42 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
43 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
44 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
45 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
46 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
47 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
48 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
49 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
50 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
51 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
52 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
53 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
54 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
55 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
56 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
57 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
58 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
59 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
60 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
61 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
62 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
Таблица замены номеров листов
Таблица корректировок работает,
[7 empty] | если нет информации в боковом штампе | № Листа | Номер нижний | Номер верхний
в ячейках AD3, AE3 - она
распространяется на весь документ
В колонку Корр. вводить номер кор.
(цифра)
№ ЛИСТА | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата
2 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
3 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
4 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
5 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
6 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
7 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
8 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
9 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
10 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
11 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
12 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
13 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
14 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
15 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
16 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
17 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
18 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
19 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
20 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
21 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
22 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
23 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
24 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
25 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
26 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
27 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
28 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
29 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
30 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
31 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
32 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
33 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
34 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
35 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
36 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
37 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
38 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
39 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
40 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
41 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
42 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
43 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
44 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
45 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
46 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
47 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
48 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
49 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
50 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
51 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
52 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
53 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
54 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
55 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
56 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
57 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
58 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
59 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
60 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
61 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
62 | 13 | - | Зам | 12885-23 |  | 11.12.23
Восстановить панель