## Инструкция
Для вставки штампов необходимо нажать кнопку ВставитьШтампы на панели управления.
Кнопка УдалитьШтампы используется для удаления штампов и строк под штампы. |  |  |  | ~!'Gt)(+Jt&<>FBg#y?KY#yrY67¦*
В запросе на выбор принтера указать принтер, на который будет происходить печать.
В запросе на выбор штампа для первой страницы указать соответствующий номер.
Конечная строка определяется по колонке В:
в строке до которой надо вывести информацию на печать, в колонке В вводим любой символ,
на пример точку. В последующих строках в этой колонке не должно быть информации.
Шапка должна начинаться с 1 строки. Количество строк под шапку надо задать в параметрах страницы:
в меню Файл\Параметры страницы на вкладке Лист поле Сквозные строки.
Надо изменить конечную цифру диапазона.
Выводимая на печать информация начинается с первой строки.
Границу печати (сплошная синяя линия) можно передвинуть влево до нужной колонки.
Например, до колонок F или L.
Затем в параметрах страницы (Файл\ Параметры страницы) на вкладке Страница
установить масштаб отбражения 130, 140 процентов. Левее границы печати
должна появиться синяя пунктирная линия. Ее надо перетащить на границу печати (синяя сплошная линия).
Таким образом Excel автоматически пересчитает масштаб отображения на странице.
После этого надо удалить и вставить штампы.
При вставленных штампах удалять из колонки А нельзя. Там находится служебная информация.
Ширина колонки А задается автоматически.
Разграфить колонки и строки пользователь должен сам. Строки рекомендется подчеркивать тонкими
линиями.
Колонка А используется для вставки бокового штампа. Использовать ее для ввода информации нельзя.
Для вывода на печать необходимо задать Границу печати следующим путем:
Вид\Разметка страницы;
при увеличении числа колонок:
Переместить вправо границу печати на нужную колонку;
Если слева от границы печати появилась еще одна (или несколько) синяя линяя, то переместить
ее (их) на границу печати (вправо).
при уменьшении числа колонок:
Переместить влево границу печати на нужную колонку;
в меню Файл\Параметры страницы на вкладке Страница увеличить масштаб до появления
синей (пунктирной) линии слева от границы печати.
Переместить появившуюся линию вправо на границу печати. Так автоматически задали
нужный процент отображения.
Если появилось несколько синих линий (задали слишком большой масштаб), то все линии
переместить на гранцу печати вправо.
В предварительном просмотре можно оценить как расложилась информация на листе после
вставки штампов:
кнопкой Поля включить отображение маркеров колонок и границ страницы;
если правая граница информации слишком далеко от правой границы страницы,
то маркером любой колонки переместить правую границу информации ближе к границе страницы;
границы страниц менять нельзя;
желательно просмотреть все листы.
Если штампы вставились неправильно, то повторите операцию вставки штампов.
Часто это происходит после изменения границ печати, ширины колонок, высоты строк.
Если правая граница колонки не совпадает с правой границей штампа,
то изменить границу колонки до границы штампа.
Восстановить панель

## ВР_ИЗМ
| № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
[6 empty] | Изм.6 |  | Изм.7 |  | Изм. 9 |  | Изм.
[6 empty] | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Основание изменения/ вид работ |  |  |  | письмо ООО «Транснефть-ТСД» № ТСД-05-22-01-04/31092 от 17.10.2022 |  | письмо ООО «Транснефть-ТСД» от 09.02.2023 № ТСД-04-03-16/3370 |  | письмо ООО «Транснефть-ТСД» от 15.07.2023 № ТСД-04-01-55/19547
|  | Раздел 1. Металлоконструкции | [15 empty] | проверка
| 1.1 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей размером в плане 54 м на 12 м, высотой до 12 м, без крана в том числе: - колонн одноэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 15 м цельного сечения массой до 3,0 т (сталь С245 -19,6 т, С255-3,3 т) - 22,9 т С245-4 - 23,596 т (Изм. 4) 23,884т (Изм. 5) - Связи вертикальные по колоннам Св1, Св2, Св3, Св5, Св6 С245 С245-4 - 7,7 т. (Изм. 4) 17,928 т (Изм. 5) - Подкрановые балки для опорных и подвесных кранов, балка Б2 - С245 - 18,0 т. С245-4 17,475 т (Изм. 4) - Фермы Ф1, балки покрытия Б1 - С255 -11,2 т. С245-4 -11,215 т. (Изм. 4) - Прогоны П1, П2 С245 - 1,5 т, С255 - 23,5 т. С245-4 - 25,348 т. (Изм. 4) - Связи по покрытию СГ1, распорки а, тяжи Т1, распорки Р1…Р8 С255 -24,42 т, Ст3Сп5 - 0,58 т. С245-4 -24,618 т. (Изм. 4) 28,582 т. (Изм.5) 27,508т (Изм.7) - Усиление металлоконструкций по расчету на прогрессирующее разрушение (Св3, СГ1) - 18,0 т (Изм.3) (Изм.4) | т | 124,432 |  | - | 124,432 | -1.074 | 123,358 | -123.358 | 0 |  |  | 160.636 | 88.071 | -36.361 | 109.952 | -13.406 | 124.432 | 124.432 | -1.074 | 123.358
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.6 |  | Изм.7 |  | Изм. 9 |  | Изм.
. | [5 empty] | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 1.1.1 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей размером в плане 54 м на 12 м, высотой до 12 м, без крана в том числе: - колонн одноэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 15 м цельного сечения массой до 3,0 т С245-4 - 26,499т - Связи вертикальные по колоннам Св1, Св2, Св3, Св5, Св6 С245-4 - 12,971 т - Подкрановые балки для опорных и подвесных кранов, монорельс, крановый рельс - С245-4 14,863 т - Фермы Ф1 С245-4 -6,128 т, балки Б1, Б2, - С245-4 -6,504 т., балки БК1-1-БК1-13 -0,737 - Прогоны П1, П2 С245-4 - 25,012 т. - Связи по покрытию СГ1, распорки а, тяжи Т1, распорки Р1…Р8, монтажный элемент МЭ-1, упор У1-1, У2-1 С245-4 -27,194 т. - Ригель Р1 С245-4 - 0,475 т. | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 120.383 | 120,383
| 1.2 | Монтаж фахверка (сталь С255 С235) (Изм.3) С245-4 т. (Изм. 4) Швеллер гнутый 200х80х6 - 10483,1 кг Уголок 100х100х7 - 860,61кг Уголок 63х63х5 - 6101,77кг Лист б=10мм - 62,17кг Лист б=8мм - 886,08кг Лист б=6мм - 376,8кг Тр. прямоугольная 200х200х6 - 18742,2кг (Изм.5) | т | 37.513 |  | - | 37.513 | - | 37.513 | -37.513 | 0 |  |  | 71.104 | 36.209 | 34.895 | 37.5127 | 37.5127
| 1.2.1 | Монтаж фахверка : Стойка фахверка-7,017 т. Ригель фахверка -32,378 т. Монтажный швеллер - 0,1139т Столик С-1 -С-22 - 0,9502 | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 40.4591 | 40.4591
| 1.3 | Монтаж конструкций козырьков (сталь С245, Ст3пс5) Швеллер 10У сталь С235 - 115,965кг, уголок 50х50х5 сталь С235 - 269,325кг (Изм.3) С245-1 0,792 т. (Изм.4) -0,431 т. (изм.9) | т | 0.792 |  | - | 0.792 | - | 0.792 | -0.361 | 0.431 |  |  | 1.907 | 0.38529 | -1.5217 | 0
| 1.4 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа НС44-1000-0.7 окрашенного в заводских условиях, на козырьках и навесах | м2/т | 8,548/0,071 |  | -/- | 8,548/ 0,071 | -/- | 8,548/ 0,071 | -/- | 8,548/ 0,071 |  |  | 0.287 | 0.070965 | -0.21603 | 8.5482 | 26.0228
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.6 |  | Изм.7 |  | Изм. 9 |  | Изм.
. | [5 empty] | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 1.5 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа С10-1000-0.7 окрашенного в заводских условиях, на козырьках и навесах | м2/т | 10,222/0,066 |  | -/- | 10,222/ 0,066 | -/- | 10,222/ 0,066 | -/- | 10,222/ 0,066 |  |  | 0.229 | 0.0664 | -0.1626 | 10.2224 | 25.0326
| 1.6 | Устройство переходных мостиков по кровле, лестниц, стренянок и ограждения кровли (сталь С255) | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | 5.725
| 1.7 | Устройство креплений под оборудование и стаканов в конструкции кровли (сталь С255) | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | 1.697
| 1.8 | Площадки обслуживания (сталь С255, Ст3пс6) | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | 4.222
Антикоррозийное покрытие
| 1.9 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 4328.94 |  | - | 4328.94 | -42.762 | 4286.178 | -604.595 | 3681.583 |  |  | 9811.64 | 3085.332 | -1243.608 | -604.595 | 4328.94 | 647.357 | 42.7615 | 4286.1785
Огнезащитное покрытие
| 1.10 | Огнезащита колонн, связей и распорок по колоннам и балок окрасочными составами R45 (Изм.4) (связи вертикальные от прогресирующего обрушения не ограшиваются) (Изм.5) Огнезащита колонн, вертикальных связей по колоннам в осях 3-4, 6-7, распорок по колоннам, узлы крепления ферм и стеновых ригелей к колоннам - окрасочными огнезащитными составами до R45 (связи вертикальные по колоннам в осях 1-3, 4-6 от прогрессирующего обрушения не окрашиваются) на высоте с применением предохранительных поясов(Изм.8) | м2 | 2318.7 |  | - | 2318.7 | - | 2318.7 | - | 2318.7 |  |  | 2658.8 | 489.332 | -1829.368 | 2235.82 | -1188.2274 | 1231.8486 | 1130.4726 | 2318.71 | 0.01
| 1.11 | Балки, колонны, элементы фахверка по осям 2,10. В осях 1-2 окрасочными составами R45 (Изм.4) Огнезащита внутренних колонн по оси Б/6,7, элементов стенового фахверка противопожарных стен по осям 6, 7 - окрасочными огнезащитными составами до R45 на высоте с применением предохранительных поясов (Изм.8) | м2 | 101.376 |  | - | 101.376 | - | 101.376 | - | 101.376 |  |  | 168.88 | 101.376 |  |  |  |  | 101.376
| 1.11.1 | Огнезащита окрасочными составами прогонов, ферм R15 Огнезащита балок покрытия, ферм, прогонов, связей по покрытию - окрасочными огнезащитными составами до R15 на высоте с применением предохранительных поясов (Изм.8) | м2 | 1209.04 |  | - | 1209.04 | - | 1209.04 | - | 1209.04 | [7 empty] | 1209.0364
Раздел 2. Кровля
| 2.1 | Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 15 м толщиной 150 мм | м2 | 823.956 |  | - | 823.956 | - | 823.956 | - | 823.956 |  |  | 862.5809 | 823.956 | 0 |  | 3629.116 |  |  |  |  | C D E F H J L N
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.6 |  | Изм.7 |  | Изм. 9 |  | Изм.
. | [5 empty] | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 2.2 | Прорезка отверстий в трехслойных панелях типа сэндвич под стаканы | шт. /м | 8/22,000 |  | - | 8/22,000 | - | 8/22,000 | - | 8/22,000
Раздел 3. Стены
| 3.1 | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 10 м толщиной 100 мм | м2 | 1286.98 |  | - | 1286.98 | - | 1286.98 | - | 1286.98 |  |  | 1362.2284 | 1290.3672 | -71.8612 | 1286.98 | 0
| 3.2 | Резка панелей типа сэндвич (под оконные и дверные проемы) | м | 201 |  | - | 201 | - | 201 | - | 201 |  |  | 329.7 | 187 | -142.7 | 201 | 0
| 3.3 | Прорезка отверстий в трехслойных панелях типа сэндвич (под комуникации) (Изм.7) | шт. /м | 52/66,87 |  | -/- | 52/66,87 | -/- | 52/66,87 | -/- | 52/66,87 |  |  | 184.1 | 52 | 66.87 | -75 | -117.23 | 43 | 66.2
Раздел 4. Герметизация узлов и стыков панелей
| 4.1 | Герметизация узлов и стыков стеновых панелей герметиком силиконовым | м | 1021.56 |  | - | 1021.56 | - | 1021.56 | - | 1021.56 |  |  | 1496.87 | 1021.56 | 0
| 4.2 | Герметизация узлов и стыков кровельных панелей герметиком силиконовым | м | 756 |  | - | 756 | - | 756 | - | 756 |  |  | 1742.009 | 756 | 0
| 4.3 | Герметизация узлов стеновых монтажной пеной | м | 195,000 |  | - | 195 | - | 195 | - | 195,000 |  |  | 195
Раздел 5. Монтаж конструкций
| 5.1 | Монтаж опорных конструций для систем отопления и ВК (уголок, швеллер, лист б=4; 6; 8 мм (сталь С245)): | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | 3014
| 5.2 | Монтаж опорных конструций системы вентиляции и подвесного потолка (уголок (сталь С245)): Уголок 75х75х6 С235 С245-4 - 663,920кг 1033,5кг (Изм.5), уголок 80х80х6 С235 С245-4 - 813,28кг 515.2кг (Изм.5), лист б=8мм С235 С245-4 - 149,351кг 160.2кг (Изм.3) (Изм.4)(Изм.5) | т | 1.709 |  | - | 1.709 | - | 1.709 | -1.709 | 0 |  |  | 1.6266 | -0.082449 | 1.7089 | 1.7089
| 5.2 (Изм. 9) | Монтаж опорных конструций системы вентиляции : Уголок 75х75х6 С245-4 - 960,4кг , уголок 80х80х6 С245-4 - 709,4кг, лист б=8мм С245-4 - 489,6кг | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 2.232 | 2.232
| 5.2.1 | Шпилька резьбовая М10х2000мм (для крепления вентиляции) | шт/т | 150/0,137 |  | -/- | 150/0,137 | -/- | 150/0,137 | -/- | 150/0,137 |  |  | 0.1368
| 5.2.2 | Муфта соеденительная М10 (для крепления вентиляции) | шт/т | 50/0,002 |  | -/- | 50/0,002 | -/- | 50/0,002 | -/- | 50/0,002 |  |  | 0.002
| 5.2.3 | Гайка ГОСТ ISO 4032-2014 М10 (для крепления вентиляции) | шт/т | 850/0,009 |  | -/- | 850/0,009 | -/- | 850/0,009 | -/- | 850/0,009 |  |  | 0.008687
| 5.2.4 | Шайба 1,10 ГОСТ ISO 11371-78 (для крепления вентиляции) | шт/т | 850/0,003 |  | -/- | 850/0,003 | -/- | 850/0,003 | -/- | 850/0,003 |  |  | 0.0029223
| 5.2.5 | Болт М10х50 ГОСТ 5915-70 (для крепления вентиляции) | шт/т | 115/0,005 |  | -/- | 115/0,005 | -/- | 115/0,005 | -/- | 115/0,005 |  |  | 0.0046609
| 5.2.6 | V образный крепеж полной заводской готовности М10(для крепления вентиляции) | шт/т | 115/0,012 |  | -/- | 115/0,012 | -/- | 115/0,012 | -/- | 115/0,012 |  |  | 0.01173 | [8 empty] | L
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.6 |  | Изм.7 |  | Изм. 9 |  | Изм.
. | [5 empty] | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 5.3 | Монтаж опорных конструций системы пожаротушения (уголок, швеллер, лист б=4 мм (сталь С245)):Уголок 80х80х6 С235 С245-4 - 17,264кг, швеллер 16У сталь С235 С245-4 - 318,08кг,швеллер 12У сталь С235 С245-4 - 232,96кг, лист б=8мм С235 С245-4- 56,269кг, лист б=6мм С235 С245-4- 94,954кг (Изм.3) (Изм.4)Уголок 50х50х5 С245-4 -22,62кг, Уголок 75х75х5 С245-4 -119,34кг, Лист б=8мм С245-4 -70,72кг, Лист б=6мм С245-4 - 2,64кг, Тр. кв 60х60х4 С245-4 -9,5кг, Швеллер гнутый 80х200х6 -С245-4 -45.82кг (Изм.5) | т | 0.474 |  | - | 0.474 | - | 0.474 | -0.474 | 0 |  |  | 0.68953 | 0.21553 |  | 0.47422 | 0.47422
| 5.3 (Изм.9) | Монтаж опорных конструций системы пожаротушения Уголок 50х50х5 С245-4 -21,6кг, Уголок 75х75х5 С245-4 -121кг, Лист б=8мм С245-4 -65,1кг, Лист б=6мм С245-4 - 2,6кг, Тр. кв 60х60х4 С245-4 -8,2кг. | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 0.225 | 0.225
| 5.4 | Монтаж опорных конструций электрического оборудования и автоматики (уголок, швеллер, труба электросварная, лист б=4; 6; 8 мм (сталь С245)) Тр.пр. 160х160х5 С235 С245-4- 4438,035кг 7922кг (Изм.5), тр. пр. 200х200х6 сталь С235 С245-4 - 417,246кг 384,77кг (Изм.5), тр. пр. 80х80х5 сталь С235 С245-4 - 257,785кг 243,18кг (Изм.5) , уголок 90х90х6 сталь С235 С245-4 - 920,465кг 25,66кг (Изм.5), уголок 32х32х3 сталь С235 С245-4 - 79,190кг 82,00кг (Изм.5), швеллер 8У сталь С235 С245-4- 800,175кг, труба d57х3 ВСт3ПС5 С245-4-1 -16,4кг, труба d48х3 ВСт3ПС5 С245-4-1 -4,662кг, труба d25х2,5 ВСт3ПС5 С245-4-1-1,39кг (Изм.3) (Изм.4), швеллер 16У С245-4 - 440кг, Уголок 50х50х5 С245-4 65.0кг, Уголок 75х75х5 С245-4 - 130,0кг, Лист б=8 С245-4 - 242.00кг, Лист б=4 С245-4 - 166,00кг. , Лист б=2 С245-4 2,9кг. (Изм.5) | т | 10.526 |  | - | 10.526 | - | 10.526 | -10.526 | 0 |  |  | 6.9353 | -3.5907 | 10.5261 | 10.5261
| 5.4 (Изм.9) | Монтаж опорных конструций электрического оборудования и автоматики Тр.пр. 160х160х5 С245-4- 7687,6кг, тр. пр. 200х200х6 сталь С245-4 - 394,8кг , тр. пр. 80х80х5 сталь С245-4 - 260,6кг , уголок 90х90х6 сталь С245-4 - 48кг , уголок 32х32х3 сталь С245-4 - 44,6кг, швеллер 8У сталь С245-4- 771,7кг, труба d57х3 С245-4-1 -8,6кг, труба d40х3 С245-4-1 -3,5кг, труба d25х2,5 С245-4-1-1кг, швеллер 16У С245-4 - 830,8кг, Уголок 50х50х5 С245-4 -33,4кг, Уголок 75х75х5 С245-4 - 102,6кг, Лист б=8 С245-4 - 79,2кг, Лист б=4 С245-4 - 145,6кг. , Лист б=2 С245-4 2,8кг. | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 10.757 | 10.757
| 5.4.1 | Шпилька резьбовая М10х2000мм (для крепления электрики) | шт/т | 43/0,039 |  | -/- | 43/0,039 | -/- | 43/0,039 | -/- | 43/0,039 |  |  | 0.039216
| 5.4.2 | Муфта соеденительная М10 (для крепления электрики) | шт/т | 14/0,0006 |  | -/- | 14/0,0006 | -/- | 14/0,0006 | -/- | 14/0,0006 |  |  | 0.00056
| 5.4.3 | Гайка ГОСТ ISO 4032-2014 М10 (ддля крепления электрики) | шт/т | 172/0,002 |  | -/- | 172/0,002 | -/- | 172/0,002 | -/- | 172/0,002 |  |  | 0.0017578
| 5.4.4 | Шайба 1,10 ГОСТ ISO 11371-78 (для крепления электрики) | шт/т | 172/0,0006 |  | -/- | 172/0,0006 | -/- | 172/0,0006 | -/- | 172/0,0006 |  |  | 0.00059134
| 5.4.5 | Болт М10х50 ГОСТ 5915-70 (для крепления электрики) | шт/т | 54/0,002 |  | -/- | 54/0,002 | -/- | 54/0,002 | -/- | 54/0,002 |  |  | 0.0017428
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.6 |  | Изм.7 |  | Изм. 9 |  | Изм.
. | [5 empty] | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 5.5 | Монтаж опорных конструций системы автоматики (уголок, швеллер, труба электросварная, лист б=4; 6; 8 мм (сталь С245)) | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0
| 7.2 5.6 (Изм.6) | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 410.673 |  | - | 410.673 | - | 410.673 | 14.491 | 425.164 |  |  | 322.3669 | 410.6735 | -14.4905
Раздел 6. Монтажные соединения
| 6.1 | Монтажные соединения при монтаже металлоконструкций вести на высокопрочных болтах (Примечание: вес металлоконструкций здания, монтируемых на высокопрочных болтах - 29,128 тн) | шт / т (Изм.1) | 2964/0,889 |  | - / - | 2964/0,889 | - / - | 2964/0,889 | - / - | 2964/0,889 |  |  | 0.8892
Раздел 7. Монтаж сетчатого ограждения на окна.
| 7.1 | Монтаж сетчатого ограждения на окна Уголок 63х5 - 357,39 м.п. 1719,05 кг (сталь С245) - 2241,46кг (сталь С235) С245-4. Лист 4х50 1023,90 м.п - 1607,52 кг (сталь С245) С245-4 - 1070,74 (сталь С235) С245-4, сетка 2-14-1-Л 1-5-1,6-НУ-Л 891,324кг 507,72м2 - 1660кг (Изм.4) Монтаж сетчатого ограждения на окна Уголок 63х5 - 2279,94 кг (сталь С245-4). Лист 4х50 - 806,98кг (С245-4), сетка 2-14-1-Л - 296,66кг (Изм.5). Сетка 2-5-1,2-Л - 618,3кг (Изм.6) | т | 3.38 |  | 0.325 | 3.705 | - | 3.705 | - | 3.705 |  |  | 3.7052 | 0.32522
| 7.2 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 170.1229 |  | - | 170.1229 | - | 170.1229 | - | 170.1229 |  |  | 51.04 | 204.2174 | 34.0945 | 184.9762 | 14.8533 | 170.1229 | 2e-06
Раздел 8. Площадка ПМ-3 (лист 16).
| 8.1 | Монтаж площадки ПМ-3. Сталь С255 С245-4 -279,2кг, С245 С245-4- 3189,007кг, С235 С245-4 - 576,576, Ст3сп С245-4 - 33,8кг (Изм.4) | т | 4.68 |  | -4.68 | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | 4.0786
| 8.2 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 168.164 |  | -168.164 | 0 | - | 0 | - | 0
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.6 |  | Изм.7 |  | Изм. 9 |  | Изм.
. | [5 empty] | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 8.3 | Монтаж решетчатого оцинкованного настила сталь С235 С245-4 лист б=3мм (Изм.4) полного заводского изготовления (Изм.5) | т | 0.604 |  | -0.604 | 0 | - | 0 | - | 0
| 8.4 | Нанесение цинкового покрытия на решетчатый настил, в заводских условиях методом горячего цинкования |  | 0.604 |  | -0.604 | 0 | - | 0 | - | 0
Раздел 9.Ходовые мостики по покрытию, вертикальные лестницы (лист 17)
| 9.1 | Монтаж несущих элементов площадок, ходовых мостиков, вертикальных лестниц. Сталь С245 С245-4 -5920,928кг, С235 С245-4- 107,604кг, Ст3ПС5 С245-4 - 654,364, ВСт3ПС6 С245-4 - 56,635кг (Изм.4) | т | 6.78 |  | -6.78 | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | 6.7395
| 9.2 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 306.263 |  | -306.263 | 0 | - | 0 | - | 0
| 9.3 | Монтаж решетчатого оцинкованного настила, сталь С235 С245-4 лист б=3мм (Изм.4) полного заводского изготовления (Изм.5) | т | 1.539 |  | -1.539 | 0 | - | 0 | - | 0
| 9.4 | Нанесение цинкового покрытия на решетчатый настил, в заводских условиях методом горячего цинкования |  | 1.539 |  | -1.539 | 0 | - | 0 | - | 0
Раздел 10.Крепление системы отопления (лист 19.1 24 (Изм.6). Расход дан на все.
| 10.1 | Монтаж элементов крепления отопления. Уголок 50х50х4 С245-4 -300,9кг, (поз. а, в) Уголок 32х32х3 С245-4 -9,5кг, (поз. б) Швеллер гн. 200*80*6 С245-4 - 55,05кг (поз. Г) (Изм.6) | т | 0.289 |  | 0.076 | 0.365 | - | 0.365 | - | 0.365 |  |  | 0.36545 | 0.07645
| 10.2 | Монтаж стоек Ст1, Ст2 (Изм.6) Уголок 50х50х4 сталь С245-4 - 44,8 кг 38,16кг (Изм.6) Лист б=6мм, сталь С245-4 - 35,3кг 23,55 (Изм.6) | шт./т | 12/0,080 |  | -4/-0,017 | 8/0,063 | -/- | 8/0,063 | -8/0,063 | 0 |  |  | 0.044805 | 0.035325 | 0.08013 | 0.038162 | 0.02355 | 0.061712 | 0.016907
| 10.2 (Изм.9) | Монтаж стоек Ст2 Уголок 50х50х4 сталь С245-4 - 43,2кг Лист б=6мм, сталь С245-4 - 26,1 | шт/т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 9/0,0693 | 9/0,0693
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.6 |  | Изм.7 |  | Изм. 9 |  | Изм.
. | [5 empty] | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 10.3 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 24.8 |  | 1.417 | 26.217 | - | 26.217 | 1.021 | 27.238 |  |  | 24.7996 | 26.2169 | 1.4173
| 10.4 | Сверление отверстий в бетоне, диаметром 16 глубиной 90мм | шт. | 48 |  | -16 | 32 | - | 32 | 4 | 36 |  |  | 48 | 16 | -32
| 10.5 | Установка болтов БСР 12х110 УЗ | шт./т | 12/0,006 |  | 20/-0,002 | 32/0,006 | -/- | 32/0,006 | 4/-0,001 | 36/0,005 |  |  | 0.00624 | 0.00416 | -0.00208
Раздел 11.Ходовые мостики по покрытию, вертикальные лестницы, площадки обслуживания, узлы прохода через кровлю, ограждение кровли. Расход дан на все.
| 11.1 | Монтаж несущих элементов площадок, ходовых мостиков, вертикальных лестниц.Ограждений кровли. -Двутавр 20Ш1, сталь С245-4 -3,015т -Швеллер 20У, сталь С245-4 -0,205т -Швеллер 16У, сталь С245-4 -1,284т -Швеллер 12У, сталь С245-4 -1,236т -Лист б=8мм, сталь С245-4 - 0,053т -Лист б=6мм, сталь С245-4 -0,009т -Лист б=4мм, сталь С245-4 -0,507т -Лист б=2мм, сталь С245-4 -0,002т -Уголок 100х100х8, сталь С245-4 -0,016т -Уголок 90х90х6, сталь С245-4 -0,017т -Уголок 75х75х6, сталь С245-4 -0,944т -Уголок 75х75х5, сталь С245-4 -0,132т -Уголок 50х50х5, сталь С245-4 -0,426т -Уголок 25х25х3, сталь С245-4 -0,121т -Круг d18, сталь С245-4 -0,177т -Круг d12, сталь С245-4 -0,576т -Труба квадратная 60х60х4, сталь С245-4 -0,062т -Полоса 4х40, сталь С245-4 -0,216т | т | 8.998 |  | 8.998 | 8.998 | - | 8.998 | -8.998 | 0 |  |  | 8.998 | 9.612
| 11.1 | Монтаж несущих элементов площадок, ходовых мостиков, вертикальных лестниц.Ограждений кровли. | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 14.84 | 14.84 | [11 empty] | C D E M
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.6 |  | Изм.7 |  | Изм. 9 |  | Изм.
. | [5 empty] | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего | Δ | Всего
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 11.2 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 338.753 |  | 338.753 | 338.753 | - | 338.753 | 14.807 | 353.56 |  |  | 338.7529
| 11.3 | Монтаж решетчатого оцинкованного настила, сталь С245-4 лист б=3мм полного заводского изготовления | т | 0.614 |  | 0.614 | 0.614 | - | 0.614 | 1.081 | 1.695 |  |  | 0.614
| 11.4 | Нанесение цинкового покрытия на решетчатый настил, в заводских условиях методом горячего цинкования | т | 0.614 |  | 0.614 | 0.614 | - | 0.614 | 1.081 | 1.695
| 11.5 | Монтаж ступеней из решетчатого настила заводского изготовления | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 0.583 | 0.583
| 11.6 | Нанесение цинкового покрытия на решетчатый настил, в заводских условиях методом горячего цинкования | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 0.583 | 0.583
| 11.7 | Монтаж монтажных пластин МП1-МП21 сталь С245-4 -1,564 т. Монтажных уголков МУ-1 - МУ-19 сталь С 245-4 - 0,594 т. | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 2.158 | 2.158
| 11.8 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 73.091 | 73.091
Раздел 12 . Корректировка ригеля Р8
| 12.1 | Демонтаж соединительных планок ригеля Р8, лист t=10мм, б=200мм, С245-4 ручным электроинструментом. Количество резов 176 шт. длина одного реза 200мм. | шт./м | -/- |  | -/- | -/- | 176/35,2 | 176/35,2 | - | 176/35,2 |  |  | 35.2
| 12.2 | Монтаж соединительных планок ригеля Р8, лист t=10мм, б=200мм, С245-4 ручной электродуговой сваркой. Количество элементов 176 шт. | т | - |  | - | - | 2.377 | 2.377 | - | 2.377 |  |  | 2.208 | 0.16925 | 2.3772
| 12.3 | Окраска металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16. - очистка, степень очистки Sa 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ИСО 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | - |  | - | - | 88.916 | 88.916 | - | 88.916 |  |  | 88.916
Примечание:
Масса металлоконструкций принята на основании
разработанного комплекта КМД, без учета 1% на сварку
.
.

## Штамп
8.43 | 4.29 | 4.29 | 4.57 | 5 | 6.57 | 4.43 | 33.43 | 6.29 | 6.29 | 9.86 | 5 | 8.43 | 4.29 | 4.29 | 4.57 | 5 | 6.57 | 4.43 | 51 | 6.29 | 8.43 | 8.43 | 8.57 | 9.57 | 6.57 | 4.43 | 33.43 | 12.57 | 9.86 | 8.43
[7 empty] | Г.3.0000.20074-ТДР/ТСД/ГТП-00.003.3-КМ.ВР.1 | [11 empty] | Г.3.0000.20074-ТДР/ТСД/ГТП-00.003.3-КМ.ВР.1 | Лист |  |  | ГИП | Погудин | [6 empty] | Инв. № подп. | Подпись и дата | Взам инв. № | Вып. | № док.
| 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23 | [6 empty] | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23 |  | 9 |  |  | Нач.отд. | Белинский | [6 empty] | 100509
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата | [6 empty] | Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  | Гл.спец. | Лукин
| Разработал |  | Журавлев |  |  | 19.07.23 | МНПП «Уфа-Западное направление». Строительство обхода г. Пенза. 2-й этап. Строительство ЛПДС «Пенза» Здание магистральной насосной. Ведомость объемов работ | Стадия | Лист | Листов | [18 empty] | Листов
| Проверил |  | Садов |  |  | 19.07.23 |  | Р | 1 | 9 | [12 empty] | Н.контр. | Батурбаева
| Гл. спец. |  | Вейбер |  |  | 19.07.23 |  | Филиал «Тюменьгипротрубопровод» | [14 empty] | Инв. №
| Н. контр. |  | Батурбаева |  |  | 19.07.23
| ГИП |  | Гасанов |  |  | 19.07.23
Привязан
| Инв. № подп. |  | Подпись и дата |  | Взам инв. № |  | Ширину колонок и строк не изменять
Проверил
1 | Согласовано: | [21 empty] | Разраб
| ОПОС |  | Довгарь |  |  | 19.07.23 | [16 empty] | Инв. №
Навание обекта
МНПП «Уфа-Западное направление». Строительство обхода г. Пенза. 2-й этап. Строительство ЛПДС «Пенза» Здание магистральной насосной
Г.3.0000.20074-ТДР/ТСД/ГТП-00.003.3-КМ.ВР.1
МНПП «Уфа-Западное направление». Строительство обхода г. Пенза. 2-й этап. Строительство ЛПДС «Пенза»
| 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата | [6 empty] | Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата
| Разработал |  | Журавлев |  |  | 19.07.23 | Здание магистральной насосной | Стадия | Лист | Листов
| Проверил |  | Садов |  |  | 19.07.23 |  | Р | 1 | 3 | [12 empty] | Поле информации на 1 лист
| Гл. спец. |  | Вейбер |  |  | 19.07.23 | [16 empty] | Информация об объекте
| Н. контр. |  | Батурбаева |  |  | 19.07.23 | Ведомость объемов работ | Филиал ОАО «Гипротрубопровод»- «Тюменьгипротрубопровод»
| ГИП |  | Гасанов |  |  | 19.07.23
Штамп корректировки
| Выпустил |  | Кокшаров |  |  | 19.07.23 | [6 empty] | Власов |  |  |  | 11.08
Разрешение 12ХХ-08
Таблица изменений по листам (начиная со 2-го)
[10 empty] | 36 | 44
№ ЛИСТА | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата | Изменения должны располагаться |  |  |  | 1
2 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23 | в таблице в хронологическом порядке
3 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23 | В колонке Изм. Вводить номер замечания
4 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23 | (цифра)
5 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
6 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
7 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
8 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
9 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
10 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
11 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
12 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
13 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
14 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
15 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
16 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
17 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
18 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
19 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
20 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
21 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
22 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
23 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
24 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
25 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
26 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
27 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
28 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
29 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
30 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
31 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
32 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
33 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
34 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
35 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
36 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
37 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
38 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
39 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
40 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
41 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
42 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
43 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
44 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
45 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
46 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
47 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
48 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
49 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
50 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
51 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
52 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
53 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
54 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
55 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
56 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
57 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
58 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
59 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
60 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
61 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
62 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
Таблица замены номеров листов
Таблица корректировок работает,
[7 empty] | если нет информации в боковом штампе | № Листа | Номер нижний | Номер верхний
в ячейках AD3, AE3 - она
распространяется на весь документ
В колонку Корр. вводить номер кор.
(цифра)
№ ЛИСТА | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата
2 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
3 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
4 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
5 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
6 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
7 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
8 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
9 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
10 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
11 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
12 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
13 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
14 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
15 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
16 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
17 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
18 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
19 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
20 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
21 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
22 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
23 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
24 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
25 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
26 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
27 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
28 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
29 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
30 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
31 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
32 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
33 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
34 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
35 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
36 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
37 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
38 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
39 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
40 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
41 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
42 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
43 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
44 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
45 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
46 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
47 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
48 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
49 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
50 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
51 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
52 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
53 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
54 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
55 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
56 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
57 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
58 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
59 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
60 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
61 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
62 | 9 | - | Зам | 7352-23 |  | 19.07.23
Восстановить панель