## Инструкция
Для вставки штампов необходимо нажать кнопку ВставитьШтампы на панели управления.
Кнопка УдалитьШтампы используется для удаления штампов и строк под штампы. |  |  |  | ~!'Gt)(+Jt&<>FBg#y?KY#yrY67¦*
В запросе на выбор принтера указать принтер, на который будет происходить печать.
В запросе на выбор штампа для первой страницы указать соответствующий номер.
Конечная строка определяется по колонке В:
в строке до которой надо вывести информацию на печать, в колонке В вводим любой символ,
на пример точку. В последующих строках в этой колонке не должно быть информации.
Шапка должна начинаться с 1 строки. Количество строк под шапку надо задать в параметрах страницы:
в меню Файл\Параметры страницы на вкладке Лист поле Сквозные строки.
Надо изменить конечную цифру диапазона.
Выводимая на печать информация начинается с первой строки.
Границу печати (сплошная синяя линия) можно передвинуть влево до нужной колонки.
Например, до колонок F или L.
Затем в параметрах страницы (Файл\ Параметры страницы) на вкладке Страница
установить масштаб отбражения 130, 140 процентов. Левее границы печати
должна появиться синяя пунктирная линия. Ее надо перетащить на границу печати (синяя сплошная линия).
Таким образом Excel автоматически пересчитает масштаб отображения на странице.
После этого надо удалить и вставить штампы.
При вставленных штампах удалять из колонки А нельзя. Там находится служебная информация.
Ширина колонки А задается автоматически.
Разграфить колонки и строки пользователь должен сам. Строки рекомендется подчеркивать тонкими
линиями.
Колонка А используется для вставки бокового штампа. Использовать ее для ввода информации нельзя.
Для вывода на печать необходимо задать Границу печати следующим путем:
Вид\Разметка страницы;
при увеличении числа колонок:
Переместить вправо границу печати на нужную колонку;
Если слева от границы печати появилась еще одна (или несколько) синяя линяя, то переместить
ее (их) на границу печати (вправо).
при уменьшении числа колонок:
Переместить влево границу печати на нужную колонку;
в меню Файл\Параметры страницы на вкладке Страница увеличить масштаб до появления
синей (пунктирной) линии слева от границы печати.
Переместить появившуюся линию вправо на границу печати. Так автоматически задали
нужный процент отображения.
Если появилось несколько синих линий (задали слишком большой масштаб), то все линии
переместить на гранцу печати вправо.
В предварительном просмотре можно оценить как расложилась информация на листе после
вставки штампов:
кнопкой Поля включить отображение маркеров колонок и границ страницы;
если правая граница информации слишком далеко от правой границы страницы,
то маркером любой колонки переместить правую границу информации ближе к границе страницы;
границы страниц менять нельзя;
желательно просмотреть все листы.
Если штампы вставились неправильно, то повторите операцию вставки штампов.
Часто это происходит после изменения границ печати, ширины колонок, высоты строк.
Если правая граница колонки не совпадает с правой границей штампа,
то изменить границу колонки до границы штампа.
Восстановить панель

## ВР_ИЗМ
| № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
[6 empty] | Изм.1 |  | Изм.3 |  | Изм. 5 |  | Изм. 6
[6 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
|  | Основание изменения/ вид работ |  |  |  | Служебная записка АО "Гипротрубопровод" №432-07/58982-СЗ от 20.09.2019г. |  | Замечания ООО «Транснефть-ТСД» (письмо № ТСД-05-24-05-03/12474 от 14.05.2021) |  | Изменения внесены на основании письма ФАУ ГГЭ №50614-21/ГГЭ20264/11-02 от 22.11.2021 г. |  | Письма ООО «Транснефть-ТСД» от 07.10.2022 №ТСД-05-22-01-04/31092.
Раздел 1. Проемы
Окна
| 1.1 | Монтаж металлических оконных блоков с двойным остеклением с одинарным остеклением (Изм.6) | т | 17.927 |  | - | 17.927 | - | 17.927 | -5.394 | 12.533 | -7.238 | 5.295 |  | 17.927 | 12.533 | -5.394 | 5.295 | -7.238
| 1.2 | Остекление стеклом оконным промышленных зданий стальных переплетов: стеновых | м2 | 439.2 |  | - | 439.2 | - | 439.2 | 129.58 | 568.78 | -242.98 | 325.8 |  | 439.2 | 568.78 | 129.58 | 325.8 | -242.98
|  | Двери |  |  |  | - |  | - |  | - |  | -
| 1.3 | Установка дверей 2380x960-2шт, 2380х1460-3шт. 1шт.(Изм.5) | м²/т | 9,45/0,504 |  | - | 9,45/0,504 | - | 9,45/0,504 | -3,69/ -0,256 | 5,760/0,248 | -/- | 5,760/0,248 |  | 0.504 | 5.7596 | 0.24818
|  | Ворота распашные |  |  |  | - |  | - |  | - |  | -
| 1.4 | Монтаж распашных ворот с калиткой - 3 шт. | т/м² | 1,654/34,92 |  | - | 1,654/34,92 | - | 1,654/34,92 | 0,103/ 34,92 | 1,757/ 34,92 | -/- | 1,757/ 34,92 |  | 2.335 | 1.757 | 0.103 |  | 325.8 | #VALUE!
Раздел 3. Полы
| 3.1 | Уплотнение грунта оснований щебнем фракции 20-40 марки М600 (Изм.6) на глубину не менее 40мм с коэф. Уплотненого до Кcom =0,95 (Изм.5) | м2 | 643.58 |  | - | 643.58 | - | 643.58 | 11.14 | 654.72 | - | 654.72 |  | 643.58 | 654.72 | 11.14
| 3.2 | Утепление по периметру здания у наружных стен керамзитовым гравием толщиной 200 мм | м3 | 29.286 |  | - | 29.286 | - | 29.286 | -14.742 | 14.544 | - | 14.544 |  | 29.286 | 14.544 | -14.742
Тип 1
| 3.3 | Устройство основания из щебня фракции 20-40 марки М600 толщиной 100мм 55мм (Изм.6). Уплотненого до Кcom =0,95 (Изм.5) | м3 | 25.85 |  | - | 25.85 | - | 25.85 | 15.954 | 41.8 | -18.81 | 22.99 | 25.8456 | 41.8 | 15.9544 | 22.99 | -18.81
| 3.3.1 | Устройство покрытий из щебня с пропиткой битумой Проливка щебня битумом на глубину до 40мм (Изм.5) Устройство покрытий из щебня с пропиткой битумом на глубину 45мм (Изм.6) | м²/м³ | 469.92 |  | - | 469.92 | - | 469.92 | -51.92 | 418 | 418,000/ 18,810 | 418,000/ 18,810 |  | 418 | -51.92 | 18.81
| 3.4 | Устройство подстилающих слоев из бетона В22,5 толщиной 100 мм | м3 | 56.48 |  | - | 56.48 | -14.68 | 41.8 | - | 41.8 | - | 41.8 | 0 | 56.48
| 3.5 | Армирование подстилающих слоев сеткой из арматуры класса Вр-I, диаметром 5 мм | т | 1.79 |  | - | 1.79 | - | 1.79 | - | 1.79 | - | 1.79 |  | 1.7904
| 3.6 | Устройство гидроизоляции из двух слоев гидроизола ГИ-Г | м2 | 564.8 |  | - | 564.8 | -146.8 | 418 | - | 418 | - | 418 | 489
| 3.7 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 35…95 мм | м2 | 460.71 |  | - | 460.71 | -460.71 | 0 | - | 0 | - | 0
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.1 |  | Изм.3 |  | Изм. 5 |  | Изм. 6
. | [5 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
| 3.7.1 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 25…110 мм | м2 | 0 |  | - | 0 | 418 | 418 | - | 418 | - | 418
| 3.8 | Армирование стяжки сеткой из арматуры диаметром 5 мм класса ВрI | т | 1.46 |  | - | 1.46 | -1.46 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 1.4605
| 3.9 | Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 25 мм (полы типа Кородур - раствор кородур-коротан, с пигментом и пластификатором (безискровый) | м2 | 572.54 |  | - | 572.54 | -572.54 | 0 | - | 0 | - | 0
| 3.9.1 | Устройство покрытий на цементно-песчаном растворе М 150 из плит мозаичных искробезопасных "Террацо" - 40 мм | м2 | 0 |  | 0 | 0 | 418 | 418 | - | 418 | - | 418
| 3.10 | Устройство пандуса высотой 150 мм в проемах ворот шириной 810 мм из бетона В15 | м3 | 5.89 |  | - | 5.89 | - | 5.89 | - | 5.89 | -5.89 | 0
Тип 2
| 3.11 | Устройство основания из щебня фракции 20-40 марки М600 толщиной 100мм 55мм (Изм.6). Уплотненого до Кcom =0,95 (Изм.5) | м3 | 3.29 |  | - | 3.29 | - | 3.29 | 14.01 | 17.3 | -7.785 | 9.515 | 3.2956 |  | 17.3 | 14.01 | 9.515 | -7.785
| 3.11а | Устройство покрытий из щебня с пропиткой битумой Проливка щебня битумом на глубину до 40мм (Изм.5) Устройство покрытий из щебня с пропиткой битумом на глубину 45мм (Изм.6) | м²/м³ | 59.92 |  | - | 59.92 | - | 59.92 | 113.08 | 173 | 173,000/ 7,785 | 173,000/ 7,785 |  |  | 173 | 113.08 | 7.785
| 3.12 | Устройство подстилающих слоев из бетона В22,5 толщиной 100 мм | м3 | 10.061 |  | - | 10.061 | - | 10.061 | 7.239 | 17.3 | - | 17.3 |  | 10.061 | 17.3 | 7.239
| 3.13 | Армирование подстилающих слоев сеткой из арматуры класса Вр-I, диаметром 5 мм | т | 0.351 | без учета нахлеста | - | 0.351 | - | 0.351 | 0.182 | 0.533 | - | 0.533 |  | 0.35063 | 0.53284 | 0.18184
| 3.14 | Устройство гидроизоляции из двух слоев гидроизола ГИ-Г | м2 | 110.61 |  | - | 110.61 | - | 110.61 | 62.39 | 173 | - | 173 |  | 173 | 62.39
| 3.15 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М200 по уклону толщиной от 25 до 70мм75 мм (Изм.5) | м2 | 110.61 |  | - | 110.61 | - | 110.61 | 62.39 | 173 | - | 173 |  | 173 | 62.39
| 3.16 | Армирование стяжки сеткой из арматуры диаметром 5 мм класса ВрI | т | 0.351 | без учета нахлеста | - | 0.351 | - | 0.351 | 0.182 | 0.533 | - | 0.533 |  | 0.35063 | 0.53284 | 0.18184
| 3.17 | Устройство покрытий на цементном растворе М150 из плиток керамических керамогранитных не полированых б=10мм (Изм.5) | м2 | 110.61 |  | - | 110.61 | - | 110.61 | 62.39 | 173 | - | 173 |  |  | 173 | 62.39
Каналы в полу
| 3.18 | Устройство покрытий на цементно-песчаном растворе М150 из керамической плитки кислотостойкой | м2 | 48.43 |  | - | 48.43 | - | 48.43 | -48.3 | 0 | - | 0 |  | 53.28 |  | м2
| 3.19 | Установка закладных деталей массой до 5 кг/м.п. МН552 (Изм.5) сталь С245-4 | м/т | 109,4/0,481 | учтены закладные ЗД2 для каналов автоматики (Изм.6) | - | 109,4/0,481 | - | 109,4/0,481 | -23,300/ -0,102 | 86,100/ 0,379 | -21,800/ -0,096 | 64,300/ 0,283 |  | 0.48136 |  |  | 86.1 | -23.3 | -0.10252 | 0.37884
| 3.20 | Монтаж съемных металлических крышек алюминиевых | м²/1 т | 31,943/0,766 | учтены крышки К-2 для каналов автоматики (Изм.6) | - | 31,943 /0,766 | - | 31,943 /0,766 | -22,423/ -0,536 | 9,52/ 0,230 | -1,520/ -0,035 | 8,00/ 0,195 |  | 0.76609 |  | 31.9432 | 9.52 | 0.2304 | -22.423 | -0.5356 | M
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.1 |  | Изм.3 |  | Изм. 5 |  | Изм. 6
. | [5 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
| 3.21 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16: - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | т | 19.24 |  | - | 19.24 | - | 19.24 | -10.63 | 8.61 | -2.48 | 6.13 |  | 8.61 | -10.63 |  | 2.48 | 6.13
| 3.22 | Засыпка канала песком средней крупности | м3 | 0.9 |  | - | 0.9 | - | 0.9 | -0.9 | 0 | - | 0
| 3.22.2 | Герметизация швов между крышкой каналов автоматики и полом с применением герметика У-30М (ширина шва 5мм глубина 8мм) | м | - |  | - | - | - | - | 26.64 | 26.64 | -26.64 | 0 | 26.64
Тип 3
| 3.23 | Устройство покрытий на цементном растворе М150 из плиток керамических плит Устройство покрытий на цементно-песчаном растворе М 150 из плит мозаичных искробезопасных "Террацо" - 40 мм (Изм.5) | м2 | 4.85 |  | - | 4.85 | - | 4.85 | 20.44 | 25.29 | - | 25.29 | 25.29 | 20.44
Тип 4
| 3.23.1 | Устройство покрытий на цементном растворе М150 из плиток керамогранитных б=10мм | м2 | - |  | - | - | - | - | 1.25 | 1.25 | - | 1.25
Полы под перегородками
| 3.24 | Устройство подстилающих слоев из бетона В22,5 толщиной 100 мм | м3 | 0.087 |  | - | 0.087 | - | 0.087 | -0.087 | 0 | - | 0 |  | 0.087
| 3.25 | Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой из арматуры класса ВрI, диаметром 5 мм | т | 0.001 |  | - | 0.001 | - | 0.001 | -0.001 | 0 | - | 0 |  | 0.0027579
Приямок Пр1 - 1 шт.
| 3.27 | Устройство подготовки из бетона В7.5 | м3 | 1.96 |  | - | 1.96 | - | 1.96 | - | 1.96 | - | 1.96
| 3.28 | Устройство монолитного приямка из бетона В22.5 F100 W2 | м3 | 0.36 |  | - | 0.36 | - | 0.36 | - | 0.36 | - | 0.36
| 3.29 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 (Изм.4) диаметром 8 мм (сетками) | т | 0.021 |  | - | 0.021 | - | 0.021 | - | 0.021 | - | 0.021 |  | 0.02119
| 3.30 | Установка закладных деталей весом до 5 кг (С235) С245-4 (Изм.4) | м/т | 4,4/0,020 |  | - | 4,4/0,020 | - | 4,4/0,020 | - | 4,4/0,020 | - | 4,4/0,020
| 3.31 | Монтаж листв толщиной 3 мм (С235) | т | 0.002 |  | - | 0.002 | - | 0.002 | - | 0.002 | - | 0.002
| 3.32 | Установка крышки из листа просечно-вытяжного ПВ-406 (С235) С245-4 (Изм.4) Установка шрышки из листа алюминиевого б=8мм (Изм.5) | т | 0.017 |  | - | 0.017 | - | 0.017 | 0.009 | 0.026 | - | 0.026 |  | 0.016956 | 0.0256 | 0.0086
| 3.33 | Установка опоры сигнализатора ОПСУ (сталь С235) С245-4 (Изм.4) | т | 0.01 |  | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01
| 3.34 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 2.842 |  | - | 2.842 | - | 2.842 | - | 2.842 | - | 2.842
| 3.35 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16: - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 1.96 |  | - | 1.96 | - | 1.96 | - | 1.96 | - | 1.96
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.1 |  | Изм.3 |  | Изм. 5 |  | Изм. 6
. | [5 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
Приямок Пр2 - 1 шт.
| 3.36 | Устройство подготовки из бетона В7.5 | м3 | 0.1 |  | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1
| 3.37 | Устройство монолитного приямка из бетона В22.5 F100 W2 | м3 | 0.41 |  | - | 0.41 | - | 0.41 | - | 0.41 | - | 0.41
| 3.38 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм | т | 0.034 |  | - | 0.034 | - | 0.034 | - | 0.034 | - | 0.034 |  | 0.034106
| 3.39 | Установка закладных деталей М553 весом до 5 кг | м/т | 2,4/0,010 |  | - | 2,4/0,010 | - | 2,4/0,010 | - | 2,4/0,010 | - | 2,4/0,010 |  | 0.00984
Монолитный бортик МБ1 - 1 шт
| 3.43 | Устройство монолитного бортика из бетона В22.5 F100 W2 | м3 | 1.32 |  | - | 1.32 | - | 1.32 | - | 1.32 | -1.32 | 0
| 3.44 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I А240 диаметром 8 мм | т | 0.04 |  | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | -0.04 | 0 |  | 0.04017
| 3.45 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III А500 (Изм.4) диаметром 12 мм | т | 0.041 |  | - | 0.041 | - | 0.041 | - | 0.041 | -0.041 | 0 |  | 0.04064
| 3.46 | Армирование монолитного бортика сеткой из арматуры класса ВрI, диаметром 5 мм | т | 0.008 |  | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | -0.008 | 0
Прочие работы
Гильзы
| 3.47 | Установка гильз из трубы диаметром 1220 580 мм (Изм.5) (ВСт3пс4) С245-4-1 (Изм.4) | т | 0,690 |  | - | 0,690 | - | 0,690 | -0.212 | 0.478 | - | 0.478 |  | 0.69048 | 0.47784 | -0.21264
| 3.48 | Установка гильз из трубы диаметром 140 мм (ВСт3кп2) С245-4-1 (Изм.4) | т | 0,093 |  | - | 0,093 | - | 0,093 | -0.093 | 0 | - | 0 |  | 0.09328
| 3.49 | Установка гильз из трубы диаметром 114 мм (ВСт3кп2) С245-4-1 (Изм.4) | т | 0,019 |  | - | 0,019 | - | 0,019 | -0.003 | 0.016 | - | 0.016 |  | 0.0188 | 0.0156 | -0.0034
| 3.50 | Установка гильз из трубы диаметром 89 мм (ВСт3кп2) С245-4-1 (Изм.4) | т | 0,061 |  | - | 0,061 | - | 0,061 | 0.125 | 0.186 | - | 0.186 |  | 0.06066 | 0.186 | 0.12534
| 3.51 | Заделка гильз диаметром 1220 580 мм при проходе труб (Изм.5) | шт./м (Изм.1) | 8 |  | -/30,646 | 8/30,646 | -/- | 8/30,646 | -/16,076 | 8/14,570 | - | 8/14,570 |  | 14.5696 | -16.0764
| 3.52 | Заделка гильз диаметром 140 мм при проходе труб | шт./м (Изм.1) | 16 |  | -/7,034 | 16/7,034 | -/- | 16/7,034 | -16/-7,034 | 0,00/0,000 | -/- | 0,00/0,000
| 3.53 | Заделка гильз диаметром 114 мм при проходе труб | шт./м (Изм.1) | 4 |  | -/1,432 | 4/1,432 | -/- | 4/1,432 | -2/-0,716 | 2/0,716 | -/- | 2/0,716 |  | 0.71592 | -0.71608
| 3.54 | Заделка гильз диаметром 89мм при проходе труб | шт./м (Изм.1) | 18 |  | -/5,030 | 18/5,03 | -/- | 18/5,03 | 13/3,633 | 31/8,663 | -/- | 31/8,663 |  | 13 | 8.6633 | 3.6333
| 3.54.1 | Установка гильз из трубы диаметром 32х2,5 мм С245-4-1 (Изм.5) | м.п./т | -/- | без герметизации тиоколовым герметиком | -/- | -/- | -/- | -/- | 161,00/ 0,293 | 161,00/ 0,293 | -/- | 161,00/ 0,293 | 161 | 0.29302
| 3.54.2 | Установка гильз из трубы диаметром 42х3 мм С245-4-1 (Изм.5) | м.п./т | -/- | без герметизации тиоколовым герметиком | -/- | -/- | -/- | -/- | 3,500/ 0,01 | 3,500/ 0,01 | -/- | 3,500/ 0,01 | 0.010115
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.1 |  | Изм.3 |  | Изм. 5 |  | Изм. 6
. | [5 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
| 3.54.3 | Установка гильз из трубы диаметром 50х3 мм С245-4-1 (Изм.5) | м.п./т | -/- | без герметизации тиоколовым герметиком | -/- | -/- | -/- | -/- | 8,000/ 0,028 | 8,000/ 0,028 | -/- | 8,000/ 0,028 | 0.02784
| 3.55 | Нанесение битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы | м.п./м² (Изм.5) | 15.45 |  | - | 15.45 | - | 15.45 | 8,142/ 23,120 | 23,591/ 23,120 | -/- | 23,591/ 23,120 |  | 15.4497 | 23.5914 | 8.1417 | 23.1196
Закладные детали
| 3.56 | Установка закладных деталей ЗД1 весом 6 15кг/м.п. Сталь С245-4 (Изм.5) | м/т | 22,40/0,134 |  | - | 22,40/0,134 | - | 22,40/0,134 | -6,4/ 0,076 | 16,00/0,210 | -/- | 16,00/0,210 |  | 0.1344 | 0.2096 | 0.0756 | -6.4
| 3.57 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16: - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 5.36 |  | - | 5.36 | - | 5.36 | - | 5.36 | - | 5.36
Устройство температурно-усадочных швов
| 3.58 | Устройство деформационных швов толщиной 20 мм с применением просмоленной пакли. Прорезка борозды дисковой пилой по бетону б=6мм глубиной 40мм (Изм.6) | м | 528.28 |  | - | 528.28 | -414.28 | 114 | - | 114 | -18.1 | 95.9 | 95.9 | -18.1
| 3.59 | Устройство деформационных швов толщиной 30 мм с применением герметика У-30М. Заделка шпатлевочной композицией на основе портландцемента марки 400 (Изм.6) | м | 528.28 |  | - | 528.28 | -414.28 | 114 | - | 114 | -18.1 | 95.9 | 0
Устройство деформационного шва
| 3.59.1 | Монтаж всененого полиэтилена б=20мм высотой 285мм | м/м³ | - |  | - | - | - | - | - | - | 265,6/ 1,726 | 265,6/ 1,726 | 265.6 | 1.7264
| 3.59.2 | Устройство деформационных швов толщиной 20 мм глубиной 40мм с применениемтиоколовый герметик У-30М. | м | - |  | - | - | - | - | - | - | 265.6 | 265.6
Устройство монолитного основания переливного бортика. Расход дан на все.
| 3.60 | Устройство монолитного переливного бортика из бетона В15 | м3 | - |  | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9
Раздел 4. Внутренняя отделка
Стены
| 4.1 | Шпатлевка кирпичных стен | м2 | 257.04 |  | - | 257.04 | - | 257.04 | - | 257.04 | -257.04 | 0 |  | 257.04
| 4.2 | Шпатлевка швов гипсокартонных листов | м2 | 57.79 |  | - | 57.79 | - | 57.79 | - | 57.79 | -57.79 | 0 |  | 57.79
| 4.3 | Окраска химически стойкими составами наружных стеновых панелей | м2 | 167.44 |  | - | 167.44 | - | 167.44 | - | 167.44 | -167.44 | 0 |  | 167.44
| 4.4 | Окраска химически стойкими кирпичных стен по подготовленной поверхности | м2 | 25.72 |  | - | 25.72 | - | 25.72 | - | 25.72 | -25.72 | 0 |  | 25.72
| 4.5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | м2 | 289.11 |  | - | 289.11 | - | 289.11 | - | 289.11 | -289.11 | 0 |  | 289.11 | [6 empty] | B E F H J L M N
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.1 |  | Изм.3 |  | Изм. 5 |  | Изм. 6
. | [5 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
| 4.6 | Гладкая облицовка стен плитками на цементном растворе | м2 | 157.3 |  | - | 157.3 | -15.91 | 141.39 | - | 141.39 | -141.39 | 0 | 0 | 157.3
| 4.6.1 | Облицовка монолитного цоколя на высоту 0.4м керамической плиткой б=8мм на цементном растворе. | м2 | - |  | - | - | - | - | - | - | 141.39 | 141.39 | 141.39
Раздел 5. Наружная отделка
Утепление цоколя
| 5.1 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен (мин.вата) ВМ-50 (Изм.6) | м3 | 2.2 |  | - | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.2 | -1.59 | 0.61
| 5.2 | Укладка сетки из арматуры диаметром 3 мм 4 мм (Изм.6) класса ВрI | т | 0.022 |  | - | 0.022 | - | 0.022 | - | 0.022 | 0.23 | 0.252 | 0.25244
| 5.3 | Утепление стен минераловатными плитами П75-1200.500.70 толщиной 70 мм ППЖ160 толщиной 100 мм (Изм.6) | м³/м² | 5,722/81,74 |  | - | 5,722/81,74 | - | 5,722/81,74 | - | 5,722/81,74 | -0,283/ -27,353 | 5,439/54,387 |  | 5.7218 | 5.4387 | -0.2833 | 54.387 | -27.353
| 5.4 | Изоляция изделиями из экструзионного пенополистирола марки 35 45 (Изм.6) | м3 | 1.67 |  | - | 1.67 | - | 1.67 | - | 1.67 | 3.544 | 5.214 | 5.2137 | 3.5437
| 5.5 | Устройство опорного профиля ОП-1 (сталь С235) С245-4(Изм.4) | м/т | 215,62/1,218 |  | - | 215,62 /1,218 | - | 215,62 /1,218 | - | 215,62 /1,218 | -99,82/ -0,127 | 115,80 /1,091 | 115.8 | 1.0908
| 5.6 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16: - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 48.72 |  | - | 48.72 | - | 48.72 | - | 48.72 | 20.984 | 69.704 | 69.7044
| 5.7 | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен | м2 | 81.74 |  | - | 81.74 | - | 81.74 | - | 81.74 | -26.813 | 54.927 | 54.927 | -26.813
| 5.8 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | м2 | 81.74 |  | - | 81.74 | - | 81.74 | - | 81.74 | -81.74 | 0
| 5.9 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитными плитками б=10мм (Изм.6) на цементном растворе стен | м2 | 81.74 |  | - | 81.74 | - | 81.74 | - | 81.74 | -26.813 | 54.927 | 54.927 | -26.813
Раздел 6. Кровля
| 6.1 | Монтаж наклонных лестниц длиной 6,6 м | шт./т | 2/0,037 |  | - | 2/0,037 | - | 2/0,037 | -2/-0,037 | 0,000/0,000 | -/- | 0,000/0,000 |  | 0.03678
| 6.2 | Монтаж ограждения кровли | м/т | 117,8/0,345 |  | - | 117,8/0,345 | - | 117,8/0,345 | -117,8/ -0,345 | 0,000/0,000 | -/- | 0,000/0,000 |  | 0.34515
| 6.3 | Монтаж м/к переходных мостиков длиной 3 м | шт./т | 22/0,486 |  | - | 22/0,486 | - | 22/0,486 | -22/ -0,486 | 0,000/0,000 | -/- | 0,000/0,000
| 6.4 | Установка универсальной герметизирующей проходки фланца "Мастер-Флэш) для отверстий диаметром 1020 мм (3шт.) (Изм.5) | шт. м² (Изм.1) | 4 |  | -0.8 | 3.2 | - | 3.2 | - | 3.2 | - | 3.2 | -0.8
| 6.5 | Герметизация отверстий в кровельных панелях после монтажа стаканов лентой уплотнительной | комплектов м (Изм.1) | 4 |  | 8.8 | 12.8 | - | 12.8 | - | 12.8 | - | 12.8 | 8.8
| 6.6 | Укладка утеплителя вдоль стыков стеновых и кровельных панелей и по коньку | м3 | 21.478 |  | - | 21.478 | - | 21.478 | - | 21.478 | - | 21.478
| 6.7 | Укладка утеплителя вдоль в местах установки стаканов | м3 | 3.03 |  | - | 3.03 | - | 3.03 | - | 3.03 | - | 3.03 | 0.497
| 6.8 | Устройство нащельников из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм | м²/т | 16,42/0,103 |  | - | 16,42/0,103 | - | 16,42/0,103 | - | 16,42/0,103 | - | 16,42/0,103 |  | 0.10312 | 53.87
| 6.8.1 | Монтаж снегозадержателя трубчатого длиной 3 м | шт./т | - |  | - | - | - | - | 36/0,306 | 36/0,306 | -/- | 36/0,306 | 0.306 | 8,5 кг/1 шт.
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.1 |  | Изм.3 |  | Изм. 5 |  | Изм. 6
. | [5 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
| 6.8.2 | Устройство испытания ограждения кровли | м | - |  | - | - | - | - | - | - | 130 | 130
Водоотводная система
| 6.9 | Монтаж водоприемной системы с комплектом монтажных элементов | м | 122.8 |  | - | 122.8 | - | 122.8 | -122.8 | 0 | - | 0
| 6.10 | Установка воронок водосточных диаметром 300 мм | шт. | 8 |  | - | 8 | - | 8 | -8 | 0 | - | 0
| 6.11 | Устройство водоотводных труб настенных диаметром 200 мм с комплектом монтажных элементов | м | 96 |  | - | 96 | - | 96 | -96 | 0 | - | 0
| 6.12 | Монтаж креплений водоотводной системы | т | 0.977 |  | - | 0.977 | - | 0.977 | -0.977 | 0 | - | 0 |  | 0.97744
| 6.13 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16: - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 39.08 |  | - | 39.08 | - | 39.08 | -39.08 | 0 | - | 0
Раздел 7. Пандус П-1 - 2 шт. П-2-1шт. (Расход дан на все пандусы). (Изм.6)
| 7.1 | Уплотнение грунта | м2 | 37.44 |  | - | 37.44 | - | 37.44 | - | 37.44 | - | 37.44 |  | 37.44 | 37.44
| 7.2 | Устройство основания под фундаменты песчаного. Устройство щебеночного основания из щебня фракции 40-70 марки М600 б=500мм пролитого битумом. (Изм.6) | м3 | 10.712 |  | - | 10.712 | - | 10.712 | - | 10.712 | 5.848 | 16.56 |  | 10.712 | 16.56 | 5.848
| 7.3 | Устройство основания пандуса из бетона В15 F150 W2 В25 F200 W6 (Изм.6) | м3 | 14.232 |  | - | 14.232 | - | 14.232 | - | 14.232 | -6.302 | 7.93 |  | 13.728 | 0.504 | 7.93 | -6.302
| 7.4 | Армирование основания пандуса сеткой из арматуры класса ВрI, диаметром 5 мм d10 А-III (А500) яч.100х100 (Изм.6) | т | 0.10358 |  | - | 0.10358 | - | 0.10358 | - | 0.10358 | 0.281 | 0.384 |  | 0.10358 | 0.38434 | 0.28076
| 7.5 | Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 30 мм | м²/м³ | 18,7/0,56 |  | - | 18,7/0,56 | - | 18,7/0,56 | - | 18,7/0,56 | 13,967/ 0,42 | 13,967/0,98 |  | 18.72 | 0.5616 | 0.98 | 0.42 | 32.6667 | 13.9667
Раздел 8. Крыльцо К-1 - 2 шт. (Расход дан на одно крыльцо) (Изм.1)
| 8.1 | Уплотнение грунта | м2 | 2.21 |  | - | 2.21 | - | 2.21 | - | 2.21 | - | 2.21 |  | 2.21
| 8.2 | Устройство основания под фундаменты песчаного Утрамбованное основание под крыльцо из щебня фракцией 40-70мм марки М600 (Изм.6) | м3 | 0.65 |  | - | 0.65 | - | 0.65 | - | 0.65 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 0.75
| 8.3 | Устройство основания крыльца из бетона В15 F150 W2 В25F200 W6 (Изм.6) | м3 | 0.58 |  | - | 0.58 | - | 0.58 | - | 0.58 | -0.02 | 0.56 | 0.56 | -0.02
| 8.4 | Заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 15 мм 18мм (Изм.6) | м2 | 0.04 |  | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | 2.76 | 2.8 | 2.8 | 2.76
| 8.5 | Армирование основания крыльцев сеткой из арматуры класса ВрI, диаметром 5 мм d10 АIII яч. 100х100 (Изм.6) | т | 0.005 |  | - | 0.005 | - | 0.005 | - | 0.005 | 0.028 | 0.033 | 0.03348 | 0.02848
| 8.6 | Монтаж уголка 152х100х5.5 (С235) С245-4 (Изм.4) | т | 0.016 |  | - | 0.016 | - | 0.016 | - | 0.016 | -0.006 | 0.01 |  | 0.01037 | -0.00563
| 8.7 | Сверление отверстий в бетоне, диаметром 8 мм | шт. | 6 |  | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6
| 8.8 | Установка болтов БСР 6х65 | шт./т | 6/0,001 |  | - | 6/0,001 | - | 6/0,001 | - | 6/0,001 | - | 6/0,001
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.1 |  | Изм.3 |  | Изм. 5 |  | Изм. 6
. | [5 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
| 8.9 | Изоляция изделиями из пенополистирола ПСБ-С-15-1500х170х20 ПСС15-Р-А-1000х200х20 (Изм.6) | м/м³ (Изм.6) | 1.5 |  | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | 0,500/ 0,008 | 0,500/ 0,008 | 0.008
| 8.10 | Укладка резиновой пористой прокладки ПРП-40.П-30х40.300 | м | 1.5 |  | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | 0.05 | 2
| 8.11 | Гладкая облицовка поверхности крылец керамогранитной плиткой не скользящей (Изм.6) | м2 | 2.5 |  | - | 2.5 | - | 2.5 | - | 2.5 | 0.5 | 3
| 8.11.1 | Отделка боковой поверхности крылец профильным оцинкованным листом С10-100-0.7 (окрашенным в заводских условиях) | м²/т | - |  | - | - | - | - | - | - | 0,28/0,002 | 0,28/0,002 | 0.00182
| 8.11а | Установка стального оцинкованного решетчатого настила из листа толщиной 3 мм (сталь С245) и рефленого прутка d6мм А(400) 25Г2С | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.03165
| 8.12 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16: - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0.64 |  | - | 0.64 | - | 0.64 | - | 0.64 | -0.2 | 0.44 | 0.44 | -0.2
Раздел 9. Крыльцо К-2 - 1 шт. (Расход дан на одно крыльцо)
| 9.1 | Уплотнение грунта | м2 | 2.92 |  | - | 2.92 | - | 2.92 | - | 2.92 | - | 2.92 |  | 2.9198
| 9.2 | Устройство основания под фундаменты песчаного Утрамбованное основание под крыльцо из щебня фракцией 40-70мм марки М600 (Изм.6) | м3 | 0.87 |  | - | 0.87 | - | 0.87 | - | 0.87 | 0.93 | 1.8 | 1.8 | 0.93
| 9.3 | Устройство основания крыльца из бетона В15 F150 W2 В25 F200 W6 (Изм.6) | м3 | 0.79 |  | - | 0.79 | - | 0.79 | - | 0.79 | -0.09 | 0.7 | 0.7 | -0.09
| 9.4 | Заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 15 мм 18мм (Изм.6) | м2 | 0.07 |  | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.07 | 3.68 | 3.75 | 3.75 | 3.68
| 9.5 | Армирование основания крыльцев сеткой из арматуры класса ВрI, диаметром 5 мм d10 АIII яч. 100х100 (Изм.6) | т | 0.011 |  | - | 0.011 | - | 0.011 | - | 0.011 | 0.031 | 0.042 | 0.04196 | 0.03096
| 9.6 | Монтаж уголка 152х100х5.5 (С235) С245-4 (Изм.4) (Изм.6) | т | 0.016 |  | - | 0.016 | - | 0.016 | - | 0.016 | - | 0.016 |  | 0.015555
| 9.7 | Сверление отверстий в бетоне, диаметром 8 мм | шт. | 6 |  | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6
| 9.8 | Установка болтов БСР 6х65 | шт./т | 6/0,001 |  | - | 6/0,001 | - | 6/0,001 | - | 6/0,001 | - | 6/0,001
| 9.9 | Изоляция изделиями из пенополистирола ПСБ-С-15-1500х170х20 ПСС15-Р-А-1000х200х20 (Изм.6) | м/м³ (Изм.6) | 2.6 |  | - | 2.6 | - | 2.6 | - | 2.6 | -0,1/0,01 | 2,500/0,01 | 0.01
| 9.10 | Укладка резиновой пористой прокладки ПРП-40.П-30х40.300 | м | 2.6 |  | - | 2.6 | - | 2.6 | - | 2.6 | -0.1 | 2.5
| 9.11 | Гладкая облицовка поверхности крылец керамогранитной плиткой не скользящей (Изм.6) | м2 | 4.54 |  | - | 4.54 | - | 4.54 | - | 4.54 | -0.79 | 3,750 | 3.75 | -0.79
| 9.12 | Установка закладных деталей массой до 1 кг (Сталь ВСт3кп2) С245-4 (Изм.3) | шт./т | 9/0,005 |  | - | 9/0,005 | - | 9/0,005 | - | 9/0,005 | -9/-0,005 | 0,000/0,000 |  | 0.00468
| 9.13 | Монтаж ограждения (сталь ВСт3 кп2) | м/т | 3,3/0,071 |  | - | 3,3/0,071 | - | 3,3/0,071 | - | 3,3/0,071 | -3,3/-0,071 | 0,000/0,000 |  | 0.071379 | 0.083919 | 0.013
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.1 |  | Изм.3 |  | Изм. 5 |  | Изм. 6
. | [5 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
| 9.14 | Монтаж поручня из бруска 50х50 мм | м3 | 0.083 |  | - | 0.083 | - | 0.083 | - | 0.083 | -0.083 | 0 |  | 0.0825
| 9.14.1 | Отделка боковой поверхности крылец профильным оцинкованным листом С10-100-0.7 (окрашенным в заводских условиях) | м²/т | - |  | - | - | - | - | - | - | 0,28/0,002 | 0,28/0,002 | 0.00182
| 9.14а | Установка стального оцинкованного решетчатого настила из листа толщиной 3 мм (сталь С245) С245-4 и рефленого прутка d6мм А(400) А(500) 25Г2С (Изм.4) | т | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
| 9.15 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16: - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 3.68 |  | - | 3.68 | - | 3.68 | - | 3.68 | -2.976 | 0.704 | 0.704 | -2.976
Раздел 10. Отмостка
| 10.1 | Уплотнение грунта оснований до Кcom =0,92 (Изм.5) | м2 | 147.3 |  | - | 147.3 | - | 147.3 | -25.3 | 122 | - | 122 | 122 | -25.3
| 10.2 | Устройство подстилающих слоев щебеночных фракции 40..70 мм, б=100мм (Изм.5) марки М600 (Изм.6) | м3 | 14.73 |  | - | 14.73 | - | 14.73 | -2.53 | 12.2 | - | 12.2 | 12.2 | -2.53
| 10.2.1 | Пропитка битумом щебеночной подготовки толщиной 100мм | м2 | - |  | - | - | - | - | 147.3 | 147.3 | - | 147.3 | 147.3
| 10.3 | Устройство отмостки из бетона В12.5 В25 F1200 W6 толщиной 100...150 мм, (Изм.5) | м3 | 14.73 |  | - | 14.73 | - | 14.73 | 0.52 | 15.25 | -0.99 | 14.26
| 10.3.1 | Армирование отмостки арматурной сеткой 5ВрI шаг 100х100мм (сварная) (вес дан без учета нахлеста) | т | - |  | - | - | - | - | 2.196 | 2.196 | -1.863 | 0.333 | 0.33292 | -1.8631
| 10.4 | Монтаж в отмостку лотков водоприемных DN-200 (H=230, L=1000) весом до 80 кг. ЛК300.30.30-1 (H=280, L=1000) весом до 330 кг. (Изм.1) | шт/т | 6/0,640 |  | -/1,340 | 6/1,980 | -/- | 6/1,980 | -6/-1,980 | 0,000/0,000 | - | 0,000/0,000 | 1.98 | 1.34
| 10.5 | Устройство бортовых камней Бр 100.30.15 из бетона В25 F1200 W6 массой 100 кг | шт | - |  | - | - | - | - | - | - | 118 | 118
| 10.6 | Бетонная подготовка для устройства бортовых камней В7.5 толщиной 100 мм | м3 | - |  | - | - | - | - | - | - | 7.13 | 7.13
| 10.7 | Устройство цементно-песчаной стяжки под плитку БМП толщиной 30 мм | м3 | - |  | - | - | - | - | - | - | 3.57 | 3.57
| 10.8 | Укладка плитки БМП размерами 500х500 мм | м2 | - |  | - | - | - | - | - | - | 118.9 | 118.9
| 10.9 | Устройство температурно-усадочных швов герметиком УМ-30 | м | - |  | - | - | - | - | - | - | 122.86 | 122.86
Раздел 11. Элементы для крепления кабельных конструкций
| 11.1 | Монтаж металлических балок Пр1 из швеллера 20У (сталь С245) | т | 2.1565 |  | - | 2.1565 | - | 2.1565 | - | 2.1565 | -2.156 | 0 | 2.1565
| 11.2 | Монтаж металлических балок Пр2 из швеллера 16У (сталь С245) | т | 0.1704 |  | - | 0.1704 | - | 0.1704 | - | 0.1704 | -0.17 | 0 | 0.1704
| 11.3 | Монтаж креплений из уголка 75х6 (сталь С245 С245-4) (Изм.4)) | т | 0.028938 |  | - | 0.028938 | - | 0.028938 | - | 0.028938 | -0.029 | 0 | 0.028938
| 11.4 | Монтаж креплений из уголка 90х6 (сталь С245 С245-4) (Изм.4)) | т | 0.17326 |  | - | 0.17326 | - | 0.17326 | - | 0.17326 | -0.173 | 0 | 0.17326
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.1 |  | Изм.3 |  | Изм. 5 |  | Изм. 6
. | [5 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
| 11.5 | Устройство отверстий в трехслойных стеновых панелях толщиной 100 мм на высоте до 7,0 м | шт / м² | 8/0,12 |  | - | 8/0,12 | - | 8/0,12 | - | 8/0,12 | -8/ -0,12 | 0,000/0,000 | 0.1152
| 11.6 | Обрамление отверстий в наружных стенах из уголка 25х3 (сталь С245 С245-4) (Изм.4)) | т | 0.010416 |  | - | 0.010416 | - | 0.010416 | - | 0.010416 | -0.01 | 0 | 0.010416
| 11.6а | Монтаж стального листа - 4 мм (С245 С245-4) (Изм.4)) | т | 0.019327 |  | - | 0.019327 | - | 0.019327 | - | 0.019327 | -0.019 | 0 | 0.019327
| 11.7 | Укладка утеплителя группы НГ, марки ВМ-50 при заделке отверстий в стенах | м³ | 0.01152 |  | - | 0.01152 | - | 0.01152 | - | 0.01152 | -0.012 | 0 | 0.01152
| 11.8 | Устройство нащельников из оцинкованной стали толщиной 0.8 мм | м²/т | 0,77/0,0048 |  | - | 0,77/0,0048 | - | 0,77/0,0048 | - | 0,77/0,0048 | -0,77/ -0,0048 | 0,000/0,000 | 0.768 | 0.004823
| 11.8а | Герметизация отверстий в стенах терморасширяющейся противопожарной мастикой | м | 3.84 |  | - | 3.84 | - | 3.84 | - | 3.84 | -3.84 | 0 | 3.84
| 11.9 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16: - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 95.407 |  | - | 95.407 | - | 95.407 | - | 95.407 | -95.407 | 0 | 95.407
Раздел 12. Опорные конструкции для крепления системы отопления - (ОП1-6 шт., ОП2-2 шт.). Опоры узла управления (ОПУ-2 шт.). Кр1 -33,3 м, балки "а"-32,0 м.
| 12.2 | Монтаж крепления из швеллера 16У (сталь С245 С245-4) (Изм.4)) | т | 1.5523 |  | - | 1.5523 | - | 1.5523 | -1.552 | 0 | - | 0 | 0.625 | 0.92726
| 12.3 | Установка арматуры в бетонную стену горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм | т | 0.001 |  | - | 0.001 | - | 0.001 | -0.001 | 0 | - | 0 | 8e-05
| 12.4 | Приварка арматуры диаметром 6 мм АIII | т | 0.001 |  | - | 0.001 | - | 0.001 | -0.001 | 0 | - | 0
| 12.5 | Сверление отверстий в бетоне, диаметром 14 мм глубиной 70 мм | шт. | 8 |  | - | 8 | - | 8 | -8 | 0 | - | 0 | 8
| 12.6 | Установка болтов БСР 12Х110 | шт./т | 8/0,001 |  | - | 8/0,001 | - | 8/0,001 | -8/-0,001 | 0,000/0,000 | - | 0,000/0,000
| 12.7 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16: - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 55.0775 |  | - | 55.0775 | - | 55.0775 | -55.078 | 0 | - | 0 | 55.0775
(ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004)
| 13.1 | Устройство труб диаметром 40 мм | м/т | 37,04/0,142 |  | - | 37,04/0,142 | - | 37,04/0,142 | -37,04/ -0,142 | 0,000/0,000 | -/- | 0,000/0,000
| 13.2 | Устройство труб диаметром 32 мм | м/т | 8,8/0,027 |  | - | 8,8/0,027 | - | 8,8/0,027 | -8,8/ -0,027 | 0,000/0,000 | -/- | 0,000/0,000
.
.
. | № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание | Изменения
. | [5 empty] | Изм.1 |  | Изм.3 |  | Изм. 5 |  | Изм. 6
. | [5 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
Раздел 14. Обрамление отверстий и установка гильз Г1, Г2 в стенах
| 14.1 | Укладка утеплителя при заделке отверстий | м3 | 0.72 |  | - | 0.72 | - | 0.72 | - | 0.72 | -0.72 | 0
| 14.2 | Герметизация отверстий терморасширяющейся мастикой | 1 м | 83.2 |  | - | 83.2 | - | 83.2 | - | 83.2 | -83.2 | 0
| 14.3 | Монтаж обрамлений проемов | т | 0.574 |  | - | 0.574 | - | 0.574 | - | 0.574 | -0.574 | 0
| 14.4 | Монтаж перемычек ж/б (2ПБ16-2) | шт./т | 6/0,39 |  | - | 6/0,39 | - | 6/0,39 | - | 6/0,39 | -6/ -0,39 | 0,000/0,000
| 14.5 | Установка гильз в стенах из трубы ПВХ диаметром: 32 мм | шт./ м | 7/1,12 |  | - | 7/1,12 | - | 7/1,12 | - | 7/1,12 | -0,7/ -1,12 | 0,000/0,000
| 14.6 | Установка гильз в стенах из трубы ПВХ диаметром: 80 мм | шт./ м | 4/0,64 |  | - | 4/0,64 | - | 4/0,64 | - | 4/0,64 | -0,4/ -0,64 | 0,000/0,000
| 14.7 | Окраска надземных металлоконструкций антикоррозионным покрытием АКП С3 (II) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16: - очистка, степень очистки Sа 2.5 (ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014); - обеспыливание, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3); - обезжиривание, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 22.972 |  | - | 22.972 | - | 22.972 | - | 22.972 | -22.972 | 0
Раздел 15. Приямки под задвижки
| 15.1 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | м/м³ | 88/3,784 |  | - | 88/3,784 | - | 88/3,784 | - | 88/3,784 | -88/-3,784 | 0,000/0,000 | 88 | 3.784
| 15.2 | Резка бетонных бортовых камней | 1 рез | 16 |  | - | 16 | - | 16 | - | 16 | -16 | 0 | 16
| 15.3 | Устройство засыпки из керамзитового гравия (объемный вес γ=600 кг/м³) | м³ | 75.73 |  | - | 75.73 | - | 75.73 | - | 75.73 | -75.73 | 0 | 75.73
| 15.4 | Зачеканка швов между бортовыми бетонными камнями бетоном В15 на мелком заполнителе | м³ | 0.05 |  | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | -0.05 | 0 | 0.05
| 15.5 | Устройство основания из бетона В7,5 под бортовые бетонные камни | м³ | 5.24 |  | - | 5.24 | - | 5.24 | - | 5.24 | -5.24 | 0 | 5.24
.
.

## Штамп
8.43 | 4.29 | 4.29 | 4.57 | 5 | 6.57 | 4.43 | 33.43 | 6.29 | 6.29 | 9.86 | 5 | 8.43 | 4.29 | 4.29 | 4.57 | 5 | 6.57 | 4.43 | 51 | 6.29 | 8.43 | 8.43 | 8.57 | 9.57 | 6.57 | 4.43 | 33.43 | 12.57 | 9.86 | 8.43
[7 empty] | Г.3.0000.20074-ТДР/ТСД/ГТП-00.003.3-АР.ВР | [11 empty] | Г.3.0000.20074-ТДР/ТСД/ГТП-00.003.3-АР.ВР | Лист |  |  | ГИП | Погудин | [6 empty] | Инв. № подп. | Подпись и дата | Взам инв. № | Вып. | № док.
| 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22 | [6 empty] | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22 |  | 11 |  |  | Нач.отд. | Белинский | [6 empty] | 100234
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата | [6 empty] | Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  | Гл.спец. | Лукин
| Разработал |  | Журавлев |  |  | 08.11.22 | МНПП «Уфа-Западное направление». Строительство обхода г. Пенза. 2-й этап. Строительство ЛПДС «Пенза» Здание магистральной насосной. Ведомость объемов работ | Стадия | Лист | Листов | [18 empty] | Листов
| Проверил |  | Садов |  |  | 08.11.22 |  | Р | 1 | 11 | [12 empty] | Н.контр. | Батурбаева
| Гл. спец. |  | Вейбер |  |  | 08.11.22 |  | Филиал «Тюменьгипротрубопровод» | [14 empty] | Инв. №
| Н. контр. |  | Батурбаева |  |  | 08.11.22
| ГИП |  | Гасанов |  |  | 08.11.22
Привязан
| Инв. № подп. |  | Подпись и дата |  | Взам инв. № |  | Ширину колонок и строк не изменять
Проверил
| Согласовано: | [21 empty] | Разраб
Инв. №
Навание обекта
МНПП «Уфа-Западное направление». Строительство обхода г. Пенза. 2-й этап. Строительство ЛПДС «Пенза» Здание магистральной насосной
Г.3.0000.20074-ТДР/ТСД/ГТП-00.003.3-АР.ВР
МНПП «Уфа-Западное направление». Строительство обхода г. Пенза. 2-й этап. Строительство ЛПДС «Пенза»
| 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата | [6 empty] | Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата
| Разработал |  | Журавлев |  |  | 08.11.22 | Здание магистральной насосной | Стадия | Лист | Листов
| Проверил |  | Садов |  |  | 08.11.22 |  | Р | 1 | 5 | [12 empty] | Поле информации на 1 лист
| Гл. спец. |  | Вейбер |  |  | 08.11.22 | [16 empty] | Информация об объекте
| Н. контр. |  | Батурбаева |  |  | 08.11.22 | Ведомость объемов работ | Филиал ОАО «Гипротрубопровод»- «Тюменьгипротрубопровод»
| ГИП |  | Гасанов |  |  | 08.11.22
Штамп корректировки
| Выпустил |  | Кокшаров |  |  | 08.11.22 | [6 empty] | Власов |  |  |  | 07.12
Разрешение 12ХХ-08
Таблица изменений по листам (начиная со 2-го)
[10 empty] | 16 | 26
№ ЛИСТА | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата | Изменения должны располагаться |  |  |  | 1
2 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22 | в таблице в хронологическом порядке
3 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22 | В колонке Изм. Вводить номер замечания
4 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22 | (цифра)
5 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
6 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
7 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
8 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
9 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
10 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
11 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
12 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
13 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
14 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
15 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
16 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
17 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
18 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
19 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
20 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
21 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
22 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
23 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
24 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
25 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
26 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
27 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
28 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
29 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
30 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
31 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
32 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
33 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
34 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
35 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
36 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
37 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
38 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
39 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
40 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
41 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
42 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
43 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
44 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
45 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
46 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
47 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
48 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
49 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
50 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
51 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
52 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
53 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
54 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
55 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
56 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
57 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
58 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
59 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
60 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
61 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
62 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
Таблица корректировок работает,
если нет информации в боковом штампе
в ячейках AD3, AE3 - она
распространяется на весь документ
В колонку Корр. вводить номер кор.
(цифра)
№ ЛИСТА | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата
2 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
3 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
4 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
5 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
6 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
7 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
8 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
9 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
10 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
11 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
12 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
13 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
14 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
15 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
16 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
17 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
18 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
19 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
20 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
21 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
22 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
23 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
24 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
25 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
26 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
27 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
28 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
29 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
30 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
31 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
32 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
33 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
34 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
35 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
36 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
37 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
38 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
39 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
40 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
41 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
42 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
43 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
44 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
45 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
46 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
47 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
48 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
49 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
50 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
51 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
52 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
53 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
54 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
55 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
56 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
57 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
58 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
59 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
60 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
61 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
62 | 6 | - | Зам | 9807-22 |  | 08.11.22
Восстановить панель